## Учёт аварийности
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организаций, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объём недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ООО "Ленсеть" за 1 квартал 2017 г.
наменование органиазации | наименование подразделения | итоговый недоотпуск | Количество технологических нарушений (ТН), шт. |  |  | Распределение ТН по причинам, шт. |  |  |  |  | Количество разработанных противоаварийных мероприятий | количество мероприятий выполненных в установленный срок
|  | Электроэнергии тыс. кВТч | Общее количество технологических нарушений (ТН),шт. | количество технологических нарушений приведших к повреждению оборудования | количество отключений оборудования с успешныи АПВ,шт. | неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций | несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания оборудования | Воздействие посторонних лиц и организаций | воздействие стихийных явлений | Дефекты проекта, конструкции, изготовления, монтажа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ООО "Ленсеть" | январь | 6.21 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 10 | 10
| февраль | 4.29 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 14 | 14
| март | 5.97 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 17 | 17