## Hoja1
Product | Producto | ¿El producto pertenece al rubro Tecnologías Médicas? | Fabricante, distribuidor u importador | Observaciones
Viral Transport Medium | Virales con medio de transporte
Mask, medical Healthcare worker | Máscara médica para personal de la salud
Mask, medical patient | Máscara médica para paciente
Oxygen concentrators | Concentradores de oxígeno
(Oxygen concentrator) Flow splitter | Divisor de flujo para concentrador de oxígeno
Oxygen prongs, nasal, non-sterile, single use | Cánula nasal de oxígeno
Oxygen tube, extension | Tubo de oxígeno
Portable ventilator | Respirador portatil
Hemodinamic monitor | Monitor Multiparamétrico
Infusion pump | Bombas de Infusiòn (de Jeringa / volumetrica)
Peritoneal dialysis equipment | Equipo de diálisis peritoneal
12-channel electrocardiograph | Electrocardiografo de 12 canales
Electrodes | Electrodos
Electric suction aspirator | Aspirador portatil
Pulse Oximeter | Oxímetro de pulso
Laryngoscope | Laringoscopio
Set of stainless steel depressors | Conjunto de depresores de acero inoxidable
Endotracheal tube, without cuff | Tubo endotraqueal (sin manguito)
Endotracheal tube, with cuff | Tubo endotraqueal (con manguito)
Carbon dioxide detector | Detector de dióxido de carbono
Portable ultrasound scanner | Escaner de ultrasonido portatil
Portable ultrasound probes, included with scanner | Sondas de ultrasonido portátiles incluidas con el scaner
Resuscitator, adult | Resucitador para adultos
Resuscitator, child | Resucitador para niños
Airway, Guedel, sterile, single use (range of sizes) | Vía aérea, Guedel, estéril, de un solo uso (gama de tamaños)
Compound Sodium Lactate Solution | Solución de lactato de sodio compuesto
Infusion giving set | Set de infusión
Gloves, examination | Guantes de examen
Gloves, surgical, length to forearm large (longer than examination gloves) | Guantes quirúrgicos, largos hasta el antebrazo grandes (más largos que los guantes de examen)
Face shield | máscara
Fit Test Kit | Kit de prueba de ajuste
Particulate respirator, grade N95 or higher | Respirador contra partículas, grado N95 o superior
Mask, medical | Mascarilla médica
Mask, medical patient | Mascarilla médica para paciente
Goggles, protective | Gafas protectoras
Alcohol-based hand rub | Crema para manos a base de alcohol
Bio-hazardous bag | Bolsa bio-peligrosa
Safety Box | Caja de seguridad
Triple packaging boxes | Cajas de triple embalaje