## Лист1
Автомойка самообслуживания на 6 постов
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
| от | 2017-02-11
Объект: Автомойка самообслуживания на 6 постов
Адрес: г Новокузнецк ул. Мира
№ | Наименование работ | ед.изм. | кол-во | Расценка, ед., руб | ВСЕГО, руб. | Примечания
Раздел 1. КЖ.
1 | Уплотнение грунта песчанно-гравийной смесью | м3 | 585 | 500 | 292500
2 | Песчанно-гравийная смесь | м3 | 585 | 800 | 468000
3 | Утепление фундамента пенопластом | м3 | 27.8 | 1500 | 41700
4 | Пенополистирол "Теплекс45" 50мм | м3 | 27.8 | 4500 | 125100
5 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 3.5 | 2500 | 8750
6 | Бетон В3,5 | м3 | 3.5 | 2400 | 8400
7 | Монтаж ж/бетонной фундаментной плиты | м3 | 31 | 4500 | 139500
8 | Бетон В30 F75W2 | м3 | 31 | 3850 | 119350
9 | Арматура 6-8мм | т | 1.45 | 33000 | 47850
10 | Сетка ВР1 50*50мм | м2 | 115 | 120 | 13800
11 | Монтаж колодцев из сборных железобетонных элементов | м3 | 13.875 | 2500 | 34687.5
12 | Колодцы из сборных железобетонных элементов D=1500мм Н=2,25м ГОСТ 8020-90 | м3 | 13.875 | 9000 | 124875
13 | Люк полимерный тип Л | шт | 1 | 870 | 870
14 | Люк Т(С250)-К.1-60 | шт | 5 | 11100 | 55500
15 | Монтаж труб циркуляции воды | м | 27 | 400 | 10800
16 | Труба 150*3000мм Polytron PRO KAN | шт | 9 | 2565 | 23085
17 | Муфта 160 Polytron PRO KAN | шт | 6 | 475 | 2850
18 | Анкер А1 Д20 L=290 | шт | 160 | 84.77 | 13563.2
19 | Химическая капсула EAF 410C Elementa | шт | 18 | 879 | 15822
20 | Монтаж пароизоляционной пленки | м2 | 232 | 35 | 8120
21 | Пленка полиэтиленовая | м2 | 232 | 32 | 7424
22 | Монтаж армированной сетки для теплого пола | м2 | 210 | 120 | 25200
23 | Сетка ВР4 50*50мм | м2 | 210 | 136 | 28560
ИТОГО |  |  |  |  | 1616306.7
Раздел 2. АР.
Проемы
24 | Монтаж окон ПВХ | шт | 1 | 2200 | 2200
25 | Окна ПВХ 1200*600мм | шт | 1 | 5000 | 5000
26 | Монтаж дверных блоков металлических | шт | 2 | 7000 | 14000
27 | 1.036.2-3.02 ДПМ Г Б 02/30 2300*1300мм | шт | 1 | 16300 | 16300
28 | ДСН ЛН 2100*1000мм | шт | 1 | 12400 | 12400
29 | Доводчик дверной | шт | 2 | 1460 | 2920
30 | Монтаж дверных блоков пластиковых | шт | 2 | 4200 | 8400
31 | ДПВ Г Б Пр 21-9 2100*900 | шт | 1 | 3280 | 3280
32 | ДПВ Г Б Пр 21-8 2100*800 | шт | 1 | 3100 | 3100
33 | Доводчик дверной | шт | 2 | 990 | 1980
Полы ТИП1
34 | Монтаж гидроизоляции | м2 | 18.34 | 350 | 6419
35 | Гидроизоляция Ceresit CR65 5мм | м2 | 18.34 | 136 | 2494.24
36 | Монтаж теплоизоляции из минераловатных плит | м2 | 18.34 | 180 | 3301.2
37 | Технониколь Технофлор Стандарт | м3 | 1.2838 | 4650 | 5969.67
38 | Монтаж гидроизоляции | м2 | 18.34 | 350 | 6419
39 | Гидроизоляция Ceresit CR65 5мм | м2 | 18.34 | 136 | 2494.24
40 | Монтаж стальных полов | м2 | 18.34 | 350 | 6419
41 | Сталь рифленая | м2 | 18.34 | 136 | 2494.24
Полы ТИП2
42 | Монтаж гидроизоляции | м2 | 3.39 | 350 | 1186.5
43 | Гидроизоляция Ceresit CR65 5мм | м2 | 3.39 | 136 | 461.04
44 | Монтаж теплоизоляции из минераловатных плит | м2 | 3.39 | 180 | 610.2
45 | Технониколь Технофлор Стандарт | м3 | 0.1695 | 4650 | 788.175
46 | Монтаж гидроизоляции | м2 | 3.39 | 350 | 1186.5
47 | Гидроизоляция Ceresit CR65 2мм | м2 | 3.39 | 136 | 461.04
48 | Монтаж бетонной стяжки армированной сеткой | м2 | 3.39 | 350 | 1186.5
49 | Сетка ВР4 50*50мм | м2 | 3.39 | 136 | 461.04
50 | Цементно-песчанный раствор марки 150 | м3 | 0.1017 | 2900 | 294.93
51 | Облицовка пола керамическими плитками | м2 | 3.39 | 950 | 14250
52 | Плитки керамические | м2 | 3.39 | 800 | 12000
53 | Клей IVSIL PROFIT | кг | 4.746 | 12.6 | 59.7996
54 | Обработка швов гидрофобным средством | м2 | 3.39 | 70 | 237.3
55 | Гидрофобное средство "Дельфин" | кг | 1.017 | 180 | 183.06
Полы ТИП3
56 | Монтаж гидроизоляции | м2 | 5.43 | 350 | 1900.5
57 | Гидроизоляция Ceresit CR65 5мм | м2 | 5.43 | 136 | 738.48
58 | Монтаж теплоизоляции из минераловатных плит | м2 | 5.43 | 180 | 977.4
59 | Технониколь Технофлор Стандарт | м3 | 0.2715 | 4650 | 1262.475
60 | Монтаж бетонной стяжки армированной сеткой | м2 | 5.43 | 350 | 1900.5
61 | Сетка ВР4 50*50мм | м2 | 5.43 | 136 | 738.48
62 | Цементно-песчанный раствор марки 150 | м3 | 0.1629 | 2900 | 472.41
63 | Монтаж наливных полов | м2 | 5.43 | 210 | 1140.3
64 | Наливной двухкомпонентный пенополеуретановый пол Элакор ПУ 5 мм | кг | 36.6525 | 352 | 12901.68
65 | Монтаж линолеума | м2 | 5.43 | 180 | 977.4
66 | Линолеум (на теплозвукоизолирующей подоснове, вспененный) TARCETT | м2 | 10.86 | 360 | 3909.6
67 | Клей для линолеума | кг | 3.801 | 155 | 589.155
68 | Монтаж плинтусов | м | 11 | 60 | 660
69 | Плинтусы ПВХ | м | 11 | 110 | 1210
Стены
70 | Облицовка стен сэндвич-панелями | м2 | 116.5 | 410 | 47765
71 | Сэндвич-панели заводской готовности | м2 | 116.5 | 1690 | 196885
72 | Монтаж экранов из сотового поликарбоната | шт | 132.48 | 240 | 31795.2
73 | Экран Э1 из сотового поликарбоната с рамой "Арт-Профиль" (2760*3000мм) | шт | 16 | 6085.8 | 97372.8
74 | Облицовка стен технологического отсека сэндвич-панелями | м2 | 77 | 410 | 31570
75 | Сэндвич-панели заводской готовности 50мм | м2 | 77 | 1250 | 96250
76 | Монтаж закладных деталей к сендвич-панелям | т | 0.15 | 18000 | 2700
77 | Металлоконструкции | т | 0.15 | 36500 | 5475
Кровля
78 | Облицовка кровли сэндвич-панелями | м2 | 213 | 450 | 95850
79 | Сэндвич-панели заводской готовности | м2 | 213 | 1690 | 359970
80 | Монтаж кровли из профиллированного листа | м2 | 213 | 280 | 59640
81 | Профлист | м2 | 213 | 465 | 99045
82 | Облицовка кровли технологического отсека сэндвич-панелями | м2 | 30 | 450 | 13500
83 | Сэндвич-панели заводской готовности 120мм | м2 | 30 | 1550 | 46500
Отмостка |  |  |  |  | 0
84 | Устройство щебненочного слоя с трамбованием | м2 | 83 | 680 | 56440
85 | Щебень | м3 | 8.3 | 1750 | 14525
86 | Монтаж бетонной отмостки толщиной 0,12м с армированием сеткой | м2 | 9.96 | 2900 | 28884
87 | Бетон B7,5 | м3 | 9.96 | 2750 | 27390
88 | Сетка ВР4 50*50мм | м2 | 9.96 | 120 | 1195.2
89 | Монтаж асфальтовой отмостки толщиной 0,04м | м2 | 83 | 250 | 20750
90 | Смесь асфальтобетонная мелкозернистая | т | 59.76 | 2500 | 149400
91 | Монтаж водосточных труб | м.пог. | 48.1 | 450 | 10800
92 | Комплект водосточных труб с желобами и воронками | м.пог. | 48.1 | 550 | 21450
93 | Устройство отверстий в кровле d180, 210мм | шт | 2 | 500 | 1000
ИТОГО |  |  |  |  | 1684487.2546
Раздел 3. ЭС.
94 | Монтаж щитов распределительных на 18 модулей | шт | 1 | 1800 | 1800
95 | ЩРН-18з-074-У2 | шт | 1 | 1500 | 1500
96 | Монтаж автоматических выключателей | шт | 14 | 300 | 4200
97 | ВН-32 3P 25А | шт | 1 | 394 | 394
98 | ВА-47-29-1P 10А | шт | 3 | 98.54 | 295.62
99 | ВА-47-29-1P 16А | шт | 2 | 116 | 232
100 | В16А 30мА АВДТ32 | шт | 8 | 783 | 6264
101 | Установка и подключение шин | шт | 2 | 200 | 400
102 | Нулевая шина 100 6*9 14/2 | шт | 2 | 113 | 226
103 | Ограничитель на DIN рейку | шт | 2 | 14.3 | 28.6
104 | Монтаж автоматических выключателей 3х полюсных | шт | 78 | 350 | 27300
105 | 10кА 32А ВА47-29-3P | шт | 1 | 351.41 | 351.41
106 | Монтаж светильников | шт | 35 | 400 | 14000
107 | Светильник светодиоидный ЭСТ В-40-1200 | шт | 35 | 3233 | 113155
108 | Монтаж выключателей |  | 7 | 150 | 1050
109 | Выключатель одноклавишный брызгозащищенный 250В, 6А ВА66-102Б | шт | 4 | 120 | 480
110 | ПП2-16 | шт | 2 | 408 | 816
111 | Пв2-16 | шт | 1 | 295 | 295
112 | Монтаж розеток | шт | 8 | 150 | 1200
113 | РА16-126Б-БИ | шт | 5 | 52.8 | 264
114 | РА16-227Б-БИ | шт | 3 | 121.72 | 365.16
115 | Монтаж коробок ответвительных | шт | 26 | 300 | 7800
116 | Коробка ответвительная КОР94-ЗУ1 | шт | 26 | 57.3 | 1489.8
117 | Сжим ответвительный У731МУЗ | шт | 8 | 19.08 | 152.64
118 | Монтаж лотков | м | 125 | 150 | 18750
119 | Лоток монтажный 100*65 3449616001 | м | 125 | 322.5 | 40312.5
120 | Монтаж элементов лотков | шт | 183 | 200 | 36600
121 | Лоток угловой КГ100*65 | шт | 3 | 854 | 2562
122 | Лоток тройниковый 100*65 | шт | 12 | 326.47 | 3917.64
123 | Лоток для поворота КП100*65-90 | шт | 4 | 379 | 1516
124 | Лоток для поворота КС100*65-90 | шт | 4 | 419 | 1676
125 | Крышка прямая КЛ100 | м | 125 | 136 | 17000
126 | Крышка угловая КЛУ100-90 | шт | 3 | 194 | 582
127 | Лоток для поворота КЛП100*90 | шт | 4 | 107.51 | 430.04
128 | Лоток для поворота КЛС100*90 | шт | 4 | 127 | 508
129 | Крышка тройниковая КЛТ100-90 | шт | 12 | 184 | 2208
130 | Лотковый соединитель СЛ240*65 | шт | 12 | 84.1 | 1009.2
131 | Монтаж кабель-каналов | шт | 10 | 35 | 350
132 | Кабельный канал 25*25 | шт | 10 | 20 | 200
133 | Монтаж контура заземления | компл | 1 | 6000 | 6000
134 | Полоса 50*5 | м | 15 | 85 | 1275
135 | Уголок 63*63*6 | м | 15 | 171 | 2565
136 | Прокладка кабеля | м | 604 | 65 | 39260
137 | Кабель силовой медный ВВГнг LS-0,66 2*1,5мм | м | 25 | 24.9 | 622.5
138 | Кабель силовой медный ВВГнг LS-0,66 3*1,5мм | м | 350 | 35 | 12250
139 | Кабель силовой медный ВВГнг LS-0,66 4*1,5мм | м | 5 | 45 | 225
140 | Кабель силовой медный ВВГнг LS-0,66 3*2,5мм | м | 190 | 52 | 9880
141 | Кабель силовой медный ВВГнг LS-0,66 5*4мм | м | 10 | 112.59 | 1125.9
142 | Провод медный гибкий МГ1*6 | м | 6 | 28.6 | 171.6
143 | Провод медный гибкий ПВ3 1*25мм | м | 18 | 129.5 | 2331
144 | Монтаж термостата | шт | 1 | 550 | 550
145 | Термостат SMT502H | шт | 1 | 1912 | 1912
146 | Монтаж греющего кабеля | м | 87 | 40 | 3480
147 | Саморегулирующийся греющий кабель SRF24-2CR | м | 87 | 309 | 26883
148 | Монтаж выключателей распределения | шт | 1 | 350 | 350
149 | Выключатель распределения дифференциальный 2полюсный A9D63610 | шт | 1 | 3855 | 3855
150 | Монтаж заделок концевых | шт | 1 | 350 | 350
151 | Набор концевых заделок FSL | шт | 1 | 930 | 930
152 | Крепление 2 ниток кабеля СР.31.2-50 | шт | 70 | 22 | 1540
153 | Крепление 2 ниток кабеля к цепи СР/Т.31.2-50 | шт | 30 | 32 | 960
154 | Монтаж выключателей распределения | шт | 10 | 350 | 3500
155 | Выключатель распределения дифференциальный 2полюсный A9D63610 | шт | 10 | 3855 | 38550
156 | Монтаж греющего кабеля | м | 79 | 40 | 3160
157 | Саморегулирующийся греющий кабель SRF24-2CR | м | 79 | 309 | 24411
158 | Прокладка кабеля | м | 110 | 65 | 7150
159 | Кабель силовой 3*1,5 ВВГ-Пнг-0,66 | м | 110 | 27.8 | 3058
160 | Монтаж утеплителя на трубопровод | м | 80 | 35 | 2800
161 | Утеплитель на трубопровод моющих средств | м | 80 | 38 | 3040
162 | Утеплитель на выпуск трубопровода слива L=700 | шт | 4 | 60 | 240
ИТОГО |  |  |  |  | 514105.61
Раздел 4. ВК.
163 | Монтаж трубопроводов водоснабжения из ПЭ труб | м | 26 | 300 | 7800
164 | Труба полиэтиленовая, Ф63мм гост 18599-2001 ПЭ 100 SOR 17-63х3,8 | м | 26 | 112.26 | 2918.76
165 | Монтаж футляра из ПЭ труб | м | 20.5 | 200 | 4100
166 | Труба полиэтиленовая, Ф160мм гост 18599-2001 П3 100 SOR 17-160х 9,5 м. 20,5 для футляра | м | 20.5 | 739 | 15149.5
167 | Монтаж трубопроводов водоснабжения из полипропилена | м | 13 | 130 | 1690
168 | Труба полипропиленовая PN20 Ф20мм Рrо Аqиа | м | 12 | 37 | 444
169 | Труба полипропиленавая PN20 Ф32мм Рrо Аqиа | м | 1 | 48 | 48
170 | Монтаж счётчика расхода воды | шт | 1 | 1000 | 1000
171 | Счётчик холодной воды Ф32 мм б компл. с присоединителями ВСХд-32 | компл | 1 | 5305 | 5305
172 | Монтаж фильтров сетчатых | шт | 1 | 350 | 350
173 | Фильтр сетчатый муфтобый ФЗ2мм IТАР | шт | 1 | 471.39 | 471.39
174 | Монтаж кранов шаровых | шт | 2 | 300 | 600
175 | Кран шаровый с быстросъемным соединением Ф32мм IТАР | шт | 2 | 520 | 1040
176 | Монтаж обратного клапана | шт | 1 | 500 | 500
177 | Клапан обратный муфтовый Ф32мм IТАР | шт | 1 | 700 | 700
178 | Монтаж тройников 32мм | шт | 1 | 220 | 220
179 | Тройник с внутр. резьбой Ф32-Ф15-Ф32мм IТАР | шт | 1 | 171 | 171
180 | Ниппель Ф32мм IТАР | шт | 1 | 172 | 172
181 | Монтаж манометров | шт | 1 | 650 | 650
182 | Манометр 0-6 бар, 112" 111.10 WIKA-11ERA | шт | 1 | 1150 | 1150
183 | Монтаж кранов шаровых | шт | 2 | 300 | 600
184 | Кран шародой муфтовый, Ф15мм IТАР | шт | 4 | 160 | 640
185 | Монтаж крана поливочного | компл | 1 | 350 | 350
186 | Кран шародой латунный водоразборный с прижимным сальником , ON15 Valfec | шт | 1 | 460 | 460
187 | Рукав резиновый напорный, с текстильным каркасом, ВГ (111)-63-20-33-У гост 18698-79* | шт | 1 | 423 | 423
188 | Монтаж трубопроводов водоснабжения из полипропилена | м | 4 | 130 | 520
189 | Труба полипропиленовая PN20 Ф32мм Рrо Аqиа | м | 4 | 50 | 200
190 | Гибкий рукав (шланг) Ду-32мм м. 6 | м | 6 | 1800 | 10800
191 | Монтаж самовсасывающего насоса | шт | 1 | 3000 | 3000
192 | Поставка Заказчика
193 | Монтаж установки очистки стоков | шт | 1 | 50000 | 50000
194 | Поставка Заказчика
195 | Монтаж клапана обратного | шт | 1 | 1200 | 1200
196 | Клапан обратный муфтовый ФЗ2мм | шт | 1 | 278 | 278
197 | Монтаж труб канализационных пластиковых | м | 11 | 350 | 3850
198 | Труба пlп Ф110 с фасонными частяни каталог "Siпikoп " 621 Siпikoп | м | 10 | 320 | 3200
199 | Труба пlп Ф50 с фасонными частяни каталог "Siпikoп" 608 Siпikoп | м | 1 | 114 | 114
200 | Монтаж ревизий | шт | 1 | 150 | 150
201 | Ревизия Ф 110 Каталог "Siпikoп" 705 Siпikoп | шт | 1 | 296 | 296
202 | Монтаж воздушного клапана | шт | 1 | 1300 | 1300
203 | Воздушный клапан Ф110 Каталог HL | шт | 1 | 3278 | 3278
204 | Монтаж фасонных частей | шт | 10 | 330 | 3300
205 | Тройник 81"30' Ф110 | шт | 2 | 117 | 234
206 | Тройник 4.5" Ф110 | шт | 1 | 133 | 133
207 | Заглушка Ф110 | шт | 1 | 18.17 | 18.17
208 | Отвод 4.5" Ф110 | шт | 5 | 62 | 310
209 | Монтаж умывальников | шт | 1 | 1500 | 1500
210 | Умывальник стандартный керамический в комплекте с сифоном | шт | 1 | 5290 | 5290
211 | Монтаж унитазов | шт | 1 | 2000 | 2000
212 | Унитаз с прямым быпуском двухкнопочный | шт | 1 | 3400 | 3400
213 | Гибкая фановая труба для дыпуска унитаза | шт | 1 | 320 | 320
214 | Монтаж гибких подводок | шт | 1 | 150 | 150
215 | Гибкая подводка ВН-ВН (L=400мм) | шт | 1 | 148 | 148
216 | Смеситель для умывальника с аэратором в комплекте с подводкой | шт | 1 | 3240 | 3240
217 | Монтаж труб канализационных пластиковых | м | 35 | 450 | 15750
218 | Труба ПНД Ф 160 с фасонными частяни гоп р 54.415-2011 "К орсис" SNB | м | 32 | 481 | 15392
219 | Труба пlп Ф110 с фасонными частяни Каталог "Siпikoп" Siпikoп | м | 3 | 252 | 756
220 | Монтаж трапов | шт | 1 | 900 | 900
221 | Трап Ф110 с вертикальным выпуском и гидрозатвором каталог HL НLЗ10N-ЗООО | шт | 1 | 2235 | 2235
222 | Гибкий рукав (шланг) Ду-З2 | м | 12 | 644 | 7728
223 | Монтаж дренажного погружного насоса | шт | 1 | 3000 | 3000
224 | Поставка Заказчика
225 | Эжекторный клапан для ввода коагулянта | шт | 1 | 1250 | 1250
226 | Поставка Заказчика
227 | Монтаж трубопровода переливной воды | м | 45 | 200 | 9000
228 | Труба пlп Ф50 с фасонными частями Каталог "Siпikoп" 608 Siпikoп | м | 45 | 114 | 5130
229 | Монтаж трубопровода переливной воды | м | 0.5 | 300 | 150
230 | Труба пlп Ф110 с фасонными частяни Каталог "Siпikoп" 621 Siпikoп | м | 0.5 | 320 | 160
231 | Монтаж полиэтиленовых фасонных частей | шт | 24 | 330 | 7920
232 | Тройник 45" Ф50 | шт | 10 | 40 | 400
233 | Отвод 45" Ф50 | шт | 14 | 48 | 672
ИТОГО |  |  |  |  | 215624.82
Раздел 5. ОВ.
Отопление
234 | Монтаж конвекторов | шт | 5 | 2500 | 12500
235 | Электрический конвектор C4E05 | шт | 3 | 6490 | 19470
236 | Электрический конвектор C4E10 | шт | 1 | 6800 | 6800
237 | Электрический конвектор C4E15 | шт | 1 | 7400 | 7400
238 | Монтаж водонагревателей | шт | 1 | 4500 | 4500
239 | Нагреватель электрический взрывозащищенный настенный ВНУ-1000 Б1 | шт | 1 | 17800 | 17800
Вентиляция
240 | Монтаж решеток | шт | 1 | 250 | 250
241 | Наружная решетка 300*200 АРН Арктос | шт | 1 | 1455 | 1455
242 | Монтаж вентиляторов | шт | 1 | 2500 | 2500
243 | Вентилятор во взрывозащищенном исполнении EX140-4C Systemair | шт | 1 | 35970 | 35970
244 | Монтаж решеток | шт | 1 | 150 | 150
245 | Решетка БСК 125 Арктос | шт | 1 | 111 | 111
246 | Монтаж зонтов вентиляционных | шт | 1 | 200 | 200
247 | Зонт ЭК.00.000 д125 | шт | 1 | 350 | 350
248 | Монтаж воздуховодов из оцинвованной стали д125 | м2 | 6.5 | 330 | 2145
249 | Воздуховод из оцинкованной стали b=0,5мм д125 | м2 | 4 | 354 | 1416
250 | Воздуховод из оцинкованной стали b=1мм д125 | м2 | 2.5 | 550 | 1375
251 | Переход из оцинкованной стали b=1мм L=200мм d=125мм | шт | 1 | 225 | 225
252 | Изоляция воздуховодов | м2 | 0.98 | 180 | 176.4
253 | Пенофол Тип С | м2 | 0.98 | 85 | 83.3
254 | Монтаж вентиляторов | шт | 2 | 750 | 1500
255 | Вентилятор осевой Вентс 125ПФ | шт | 2 | 810 | 1620
256 | Монтаж наружных решеток | шт | 3 | 150 | 450
257 | Решетка CG 125 | шт | 3 | 490 | 1470
258 | Монтаж воздуховодов из оцинвованной стали д125 | м2 | 1.5 | 330 | 495
259 | Воздуховод из оцинкованной стали b=0,5мм д125 | м2 | 1.5 | 354 | 531
260 | Изоляция воздуховодов | м2 | 2.46 | 180 | 442.8
261 | Пенофол Тип С | м2 | 2.46 | 85 | 209.1
262 | Монтаж диффузоров | шт | 1 | 250 | 250
263 | Диффузор | шт | 1 | 190 | 190
264 | Монтаж воздуховодов из оцинвованной стали д125 | м2 | 1.5 | 330 | 495
265 | Воздуховод из оцинкованной стали b=1мм д125 | м2 | 1.5 | 354 | 531
266 | Монтаж дефлекторов | шт | 1 | 380 | 380
267 | Дефлектор Д160мм 5.904-51 | шт | 1 | 1825 | 1825
268 | Монтаж защитных решеток | шт | 1 | 150 | 150
269 | Решетка BSV 160 Арктос | шт | 1 | 1220 | 1220
270 | Монтаж воздуховодов из оцинвованной стали д160 | м2 | 2.5 | 330 | 825
271 | Воздуховод из оцинкованной стали b=1мм д160 | м2 | 2.5 | 550 | 1375
272 | Монтаж труб теплого пола | м2 | 210 | 500 | 105000
273 | Труба UPONOR PE-Xa 20*2 | м | 1550 | 141 | 218550
274 | Крепежная проволока 150*2,5 UPONOR | уп | 13 | 496 | 6448
ИТОГО |  |  |  |  | 458833.6
Раздел 6. ПС.
275 | Монтаж извещателя | шт | 3 | 250 | 750
276 | Извещатель пожарный пламени Пульсар 1-01Н | шт | 2 | 3138 | 6276
277 | Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный ИПР-К | шт | 1 | 584.69 | 584.69
278 | Монтаж светового табло | шт | 1 | 250 | 250
279 | Световое табло "Выход" Молния 12Гранд | шт | 1 | 409 | 409
280 | Монтаж оповещателя | шт | 2 | 220 | 440
281 | Оповещатель звуковой МАЯК-12-ЗМ1 | шт | 2 | 159 | 318
282 | Монтаж прибора приемо-контрольного | шт | 1 | 300 | 300
283 | Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный С2000-4 | шт | 1 | 2077 | 2077
284 | Монтаж источник бесперебойного питания | шт | 1 | 450 | 450
285 | Источник бесперебойного питания СКАТ1200С | шт | 1 | 1300 | 1300
286 | Монтаж аккумулятора | шт | 2 | 350 | 700
287 | Аккумулятор герметичный кислотный гелевый 12В 4Ач | шт | 2 | 456 | 912
288 | Монтаж лампы аварийного освещения | шт | 1 | 250 | 250
289 | Лампа аварийного освещения Ракета1-30LED | шт | 1 | 579 | 579
290 | Монтаж выключателя | шт | 1 | 250 | 250
291 | Выключатель автоматический 6А | шт | 1 | 98 | 98
292 | Монтаж мини-плинтуса | м | 14 | 60 | 840
293 | Мини-плинтус DLPlus 20*12,5 03000B | м | 14 | 87.17 | 1220.38
294 | Монтаж кабеля | м | 90 | 40 | 3600
295 | Кабель сигнальный, огнестойкий, экранированный 2*0,8 КСР Эвнг(А)-FRLS | м | 80 | 30 | 2400
296 | Кабель с медными жилами пониженной горючести, малодымный, ПВХ изоляция, 3*1,5мм ВВГнг(А)-FRLS | м | 10 | 67 | 670
ИТОГО |  |  |  |  | 24674.07
Раздел 7. ТХ.
297 | Монтаж технологического оборудования высокого давления | компл. | 1 | 22000 | 22000
298 | Устройство высокого давления для бесконтактной автомобильной мойки BKF Car Wash самообслуживания на 6 постов | компл | 1 | 73150 | 73150
299 | Монтаж поста мойки | компл. | 6 | 80000 | 480000
300 | Пост мойки (польша) | компл. | 6 | 450000 | 2700000
301 | Двухсторонний пылесос SWAVS2001V | шт | 1 | 16000 | 16000
302 | Монтаж стеллажа металлического | шт | 1 | 1200 | 1200
303 | Стеллаж металлический архивно-складской 300*1000*2000 Медстальконструкция | шт | 1 | 2320 | 2320
304 | Монтаж топливного бака | шт | 1 | 4500 | 4500
305 | Топливный бак Combi New f-2000 Aquatech | шт | 1 | 24854 | 24854
306 | Монтаж ящика для песка | шт | 1 | 650 | 650
307 | Ящик для песка V=0,2 700*600*400 | шт | 1 | 4216 | 4216
308 | Монтаж поддона | шт | 1 | 1200 | 1200
309 | Поддон безискровой 2000*1000*200 | шт | 1 | 5664 | 5664
310 | Монтаж огнетушителя | шт | 2 | 350 | 700
311 | Огнетушитель ОВП-8 | шт | 2 | 1105 | 2210
312 | Стол однотумбовый | шт | 1 | 4450 | 4450
313 | Кресло | шт | 1 | 4190 | 4190
314 | Стул | шт | 1 | 1860 | 1860
315 | Шкаф одежды 350*500*2000 | шт | 1 | 20180 | 20180
316 | Компьютер | шт | 1 | 35000 | 35000
ИТОГО |  |  |  |  | 3404344
Раздел 8. Прочие работы.
317 | Монтаж наружных светильников на кронштейны | шт | 8 | 1200 | 9600
318 | Светодиоидные уличные светильники | шт | 8 | 7250 | 58000
319 | Кронштейны оцинкованные h=3,5м | шт | 8 | 670 | 5360
320 | Монтаж забора из профлиста | м | 140 | 550 | 77000
321 | Забор из профилированного листа | м | 140 | 900 | 126000
322 | Монтаж КНС | компл | 1 | 55000 | 55000
323 | Канализационная насосная станция | компл | 1 | 427000 | 427000
ИТОГО |  |  |  |  | 757960
ВСЕГО |  |  |  |  | 8676336.0546