| Заказчик: Подрядчик: Объект: |
| --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № _________ |
| на ремонт забора из кованых секций |
| Сметная стоимость: | 97 697 | руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 459 | чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 23 854 | руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2006 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код индекса |
|  | 68-23 П-О68--27 |
| 1. | Е68-26-2 Разборка деревянных заборов, 100 м2 | 0.58 | 462.10 | 462.10 |  | 268.02 | 268.02 |  | 5.52 | 2.82 | 1 479.46 | 1 479.46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.04 | 5.52 |  |  |  |
|  | Код индекса |
|  | 51-1 ПО-51-4 |
| 2. | Е51-4-2 Рытье ям для установки столбов глубиной 0,7 м, 100 шт. | 0.17 | 4 638.96 | 4 638.96 |  | 788.62 | 788.62 |  | 5.52 | 2.92 | 4 353.20 | 4 353.20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.93 | 5.52 |  |  |  |
|  | Код индекса |
|  | 2.1 |
| 3. | Е06-01-005-1 Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 из бетона В7,5(М100), 100 м3 | 0.02352 | 14 086.47 | 4 552.02 | 5 032.25 | 331.31 | 107.06 | 118.36 | 5.52 | 2.56 | 1 203.19 | 590.99 | 303.00 |
|  |  |  |  | 4 502.20 | 650.52 |  | 105.89 | 15.30 | 2.92 | 5.52 |  | 309.20 | 84.46 |
|  | Вычт.ресурсы: С401-0003:[ М-(53636.70=525.85*102) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 4. | Стоимость. Бетон В7,5(М100), м3 | 2.39904 | 949.66 |  |  | 2 278.27 |  |  | 5.52 | 2.56 | 6 652.54 |  |  |
|  |  |  |  | 949.66 |  |  | 2 278.27 |  | 2.92 | 5.52 |  | 6 652.54 |  |
|  | Поправки: М: /2.92 |
|  | Код индекса |
|  | 69-11 |
| 5. | Е69-11-1 Механизированное приготовление растворов в построечных условиях цементных, м3 | 2.4 | 29.44 | 20.70 | 8.74 | 70.66 | 49.68 | 20.98 | 5.52 |  | 295.21 | 274.23 | 20.98 |
|  |  |  |  |  | 6.87 |  |  | 16.49 |  | 5.52 |  |  | 91.01 |
|  | Код индекса |
|  | 2.1 |
| 6. | Е06-01-015-6 Установка стоек забора, т | 0.598 | 1 354.37 | 544.51 | 711.55 | 809.92 | 325.62 | 425.51 | 5.52 | 2.56 | 3 058.38 | 1 797.42 | 1 089.30 |
|  |  |  |  | 98.31 | 32.99 |  | 58.79 | 19.73 | 2.92 | 5.52 |  | 171.66 | 108.89 |
|  | Вычт.ресурсы: С201-0775:[ М-(15073.00=15073.00*1) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Код индекса |
|  | 3.2 |
| 7. | Е09-06-024-10 Монтаж стального каркаса ограждений, т | 2.25 | 1 051.17 | 449.67 | 450.49 | 2 365.13 | 1 011.76 | 1 013.60 | 5.52 | 2.56 | 8 828.71 | 5 584.94 | 2 594.81 |
|  |  |  |  | 151.01 | 8.48 |  | 339.77 | 19.07 | 1.91 | 5.52 |  | 648.97 | 105.26 |
|  | Вычт.ресурсы: С201-9002:[ ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 8. | Е07-01-055-1 Установка ворот распашных с установкой столбов: металлических, 100 шт. | 0.01 | 58 632.13 | 23 137.85 | 16 911.36 | 586.32 | 231.38 | 169.11 | 5.52 | 2.56 | 2 065.07 | 1 277.21 | 432.93 |
|  |  |  |  | 18 582.92 | 2 034.46 |  | 185.83 | 20.34 | 1.91 | 5.52 |  | 354.93 | 112.30 |
|  | Вычт.ресурсы: С201-9100:[ М-(854780.00=4273.90*200) ]; С201-0763:[ М-(65884.00=16471.00*4) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Код индекса |
|  | 3.3 |
| 9. | Е10-01-073-8 Установка деревянных щитов забора на металлический каркас, 100 м2 | 0.58 | 1 279.90 | 249.83 | 698.93 | 742.34 | 144.90 | 405.38 | 5.52 | 2.56 | 2 237.11 | 799.84 | 1 037.76 |
|  |  |  |  | 331.15 | 78.04 |  | 192.07 | 45.26 | 2.08 | 5.52 |  | 399.50 | 249.84 |
|  | Вычт.ресурсы: С102-0024:[ М-(2004.31=2066.30*0.97) ]; С203-0510:[ М-(6422.00=64.22*100) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Код индекса |
|  | 12.2 |
| 10. | Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 | 0.11775 | 1 289.08 | 768.15 | 4.53 | 151.79 | 90.45 | 0.53 | 5.52 | 2.56 | 602.19 | 499.28 | 1.36 |
|  |  |  |  | 516.40 | 0.14 |  | 60.81 | 0.02 | 1.67 | 5.52 |  | 101.55 | 0.09 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Код индекса |
|  | 1.1.1 |
| 11. | Е13-06-003-1 Очистка поверхности щетками, м2 | 17.898 | 9.37 | 9.37 |  | 167.75 | 167.75 |  | 5.52 | 2.56 | 925.97 | 925.97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.66 | 5.52 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Код индекса |
|  | 68-23 П-О68--27 |
| 12. | Е68-23-1 Ремонт металлических ограждений мелкий, м2 | 58 | 23.68 | 17.24 | 3.81 | 1 373.44 | 999.92 | 220.98 | 5.52 | 2.82 | 6 453.90 | 5 519.56 | 623.16 |
|  |  |  |  | 2.63 |  |  | 152.54 |  | 2.04 | 5.52 |  | 311.18 |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 9 933.57 | 4 185.16 | 2 374.45 |  |  | 38 154.93 | 23 102.10 | 6 103.30 |
|  |  |  | 3 373.97 | 136.21 |  |  |  | 8 949.53 | 751.85 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 7 568.44 | 3 173.40 | 1 360.85 |  |  | 29 326.22 | 17 517.16 | 3 508.49 |
|  |  |  | 3 034.20 | 117.14 |  |  |  | 8 300.56 | 646.59 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97.76 - по стр. 1, 12; %=70.5 - по стр. 2; %=101.52 - по стр. 3, 6; %=73.32 - по стр. 5; %=109.98 - по стр. 8; %=99.83 - по стр. 9; %=88.83 - по стр. 10; %=76.14 - по стр. 11) | 2 993.62 |  |  |  |  | 16 524.75 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 12; %=45 - по стр. 2; %=65.45 - по стр. 3, 6; %=50 - по стр. 5; %=72.3 - по стр. 8; %=53.6 - по стр. 9; %=46.8 - по стр. 10; %=59.5 - по стр. 11) | 1 880.91 |  |  |  |  | 10 382.64 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 12 442.97 |  |  |  |  | 56 233.61 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 2 365.13 | 1 011.76 | 1 013.60 |  |  | 8 828.71 | 5 584.94 | 2 594.81 |
|  |  |  | 339.77 | 19.07 |  |  |  | 648.97 | 105.26 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.14 - по стр. 7) | 784.87 |  |  |  |  | 4 332.52 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.3 - по стр. 7) | 745.29 |  |  |  |  | 4 114.01 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 3 895.29 |  |  |  |  | 17 275.24 |  |  |
|  | Всего по смете | 16 338 |  |  |  |  | 73 509 |  |  |
|  | Проезд на куршскую косу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузовой автомобиль 1 шт * 3 дн. = 600*3 = 1800 |  |  |  |  |  | 2 400 |  |  |
|  | легковой автомобиль 1 шт * 3 дн. = 200*3 = 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортные расходы по отдельному расчету |  |  |  |  |  | 6 885 |  |  |
|  | Всего с проездом |  |  |  |  |  | 82 794 |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  | 14 903 |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |  | 97 697 |  |  |

| Составил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил: |  |  |