Реконструкция ЦТП под котельную в п.Мстихино Калужской области

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 06-01-04

(локальная смета)

на газопровод среднего давления,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

# Основание: чертежи №

Сметная стоимость 96293 руб.

# Средства  на оплату труда 8221 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01. 2001 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Земляные работы |
| 1 | ТЕР01-01-003-14 ОЗП*1,25; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,25; ТЗМ*1,25 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 Коэф-ты к позиции: 3.36 Устройство траншей прямоугольного сечения ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | 1000 м3 грунта | 0,56049 | 4129,74 | 124,00 | 4005,74 463,15 |  | 2315 | 70 | 2245 260 |  | 16,9625 9,5073 | 36,875 20,6681 |
| 2 | ТЕР01-02-055-02 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 Коэф-ты к позиции: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | 100 м3 грунта | 0,182 | 1782,65 | 1782,65 |  |  | 324 | 324 |  |  | 226,8 41,2776 |  |
| 3 | ТЕР01-02-066-01 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых | 100 м2 креплений | 11,34 | 1620,49 | 207,74 | 67,80 3,64 | 1344,95 | 18376 | 2356 | 769 41 | 15251 | 26 294,84 | 0,72 8,1648 |
| 4 | ТЕР01-02-068-01 | Водоотлив: из траншей | 100 м3 мокрого грунта | 1,82 | 1779,26 |  | 1779,26 907,31 |  | 3238 |  | 3238 1651 |  |  | 97,21 176,9222 |
| 5 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания песчаного (Н=0,1 м) | 10 м3 основания | 1,62 | 717,24 | 78,13 | 31,25 3,28 | 607,86 | 1162 | 127 | 51 5 | 984 | 10,2 16,524 | 0,35 0,567 |
| 6 | ТЕР01-01-033-01 | Засыпка песком траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,03573 | 436,92 |  | 436,92 95,46 |  | 16 |  | 16 3 |  |  | 7,6 0,2715 |
| 7 | СЦМ-408-0122 | Песок природный для строительных работ: средний | м3 | 39,303 | 55,26 |  |  | 55,26 | 2172 |  |  | 2172 |  |  |
| 8 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,54437 | 509,94 |  | 509,94 111,41 |  | 278 |  | 278 61 |  |  | 8,87 4,8286 |
| 9 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 5,4437 | 454,09 | 100,11 | 353,98 28,45 |  | 2472 | 545 | 1927 155 |  | 12,53 68,2096 | 3,04 16,5488 |
| 10 | ФСЦП311-01-144-1 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Грунт растительного слоя (земля, перегной) погрузка Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | тонна | 62,32 | 3,52 |  | 3,52 0,37 |  | 219 |  | 219 23 |  |  | 0,029 1,8073 |
| 11 | ФСЦП310-3010-1 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052) расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | 1 тонна | 62,32 | 10,05 |  | 10,05 |  | 626 |  | 626 |  |  |  |
| 12 | ТЕР01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов0: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,05193 | 338,48 | 26,68 | 307,46 53,16 | 4,34 | 18 | 1 | 16 3 | 1 | 3,65 0,1895 | 4,05 0,2103 |
| Раздел 2. Прокладка газопровода |
| 13 | ТЕР24-02-030-03 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,1 | 1341,61 | 245,04 | 1071,45 107,14 | 25,12 | 134 | 25 | 107 11 | 2 | 28,46 2,846 | 8,53 0,853 |
| 14 | СЦМ-103-0162 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4.5 мм | м | 10,1 | 82,51 |  |  | 82,51 | 833 |  |  | 833 |  |  |
| 15 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,0072 | 23509,37 | 3675,98 | 13485,23 1295,69 | 6348,16 | 169 | 26 | 97 9 | 46 | 353,8 2,5474 | 105,35 0,7585 |
| 16 | ТЕР24-02-030-05 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 200 мм (футляр) | 100 м трубопровода | 0,01 | 2423,75 | 493,63 | 1875,71 175,59 | 54,41 | 24 | 5 | 19 2 |  | 53,89 0,5389 | 13,98 0,1398 |
| 17 | СЦМ-103-0190 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм толщина стенки 6 мм | м | 1,01 | 219,85 |  |  | 219,85 | 222 |  |  | 222 |  |  |
| 18 | ТЕР22-05-003-01 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,01 | 1721,34 | 761,29 | 40,25 | 919,80 | 17 | 8 |  | 9 | 84,4 0,844 | 0,17 0,0017 |
| 19 | ТЕР22-05-004-01 ПЗ*0,25; ОЗП*0,25; ЭМ*0,25; ЗПМ*0,25; МАТ*0,25; ТЗ*0,25; ТЗМ*0,25 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 200 мм Коэф-ты к позиции: на диаметр футляра ПЗ=0,25; ОЗП=0,25; ЭМ=0,25; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25 | 1 футляр | 1 | 142,39 | 16,78 | 31,68 | 93,93 | 142 | 17 | 32 | 93 | 1,9975 1,9975 | 0,0125 0,0125 |
| 20 | ТЕР22-02-010-03 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,01 | 48771,44 | 2028,05 | 1609,48 84,87 | 45133,91 | 488 | 20 | 16 1 | 452 | 227,36 2,2736 | 6,56 0,0656 |
| 21 | ТЕР22-02-010-06 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром: 200 мм | 1 км трубопровода | 0,002 | 122290,89 | 688,74 | 30273,22 2174,96 | 91328,93 | 245 | 1 | 61 4 | 183 | 72,96 0,1459 | 165,96 0,3319 |
| 22 | СЦМ-548-9048-1 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе "Полилен-0" | м2 | 5,94 | 32,00 |  |  | 32,00 | 190 |  |  | 190 |  |  |
| 23 | ТЕР24-02-005-03 | Установка неразъемного соединения 110х108 мм | 1 отвод | 2 | 350,28 | 19,74 | 38,09 | 292,45 | 701 | 39 | 76 | 586 | 1,9 3,8 |  |
| 24 | СЦМ-534-9510-2 | Переход #полиэтилен-сталь# 110х108 | шт | 2 | 518,76 |  |  | 518,76 | 1038 |  |  | 1038 |  |  |
| 25 | ТЕР24-02-031-02 | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 110 мм | 100 м укладки | 3,8 | 6420,06 | 59,88 | 59,41 | 6300,77 | 24396 | 228 | 226 | 23942 | 6 22,8 |  |
| 26 | ТЕР24-02-002-03 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 110 мм | 1 соединение | 6 | 353,68 | 20,57 | 44,91 | 288,20 | 2122 | 123 | 269 | 1730 | 1,98 11,88 |  |
| 27 | ТЕР24-02-005-03 | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 110 мм | 1 отвод | 5 | 350,28 | 19,74 | 38,09 | 292,45 | 1751 | 99 | 190 | 1462 | 1,9 9,5 |  |
| 28 | прайс-лист | Отвод ПЭ 90 гр. ф110 1102,19/1,18/3,84х1,13 | шт | 5 | 274,87 |  |  | 274,87 | 1374 |  |  | 1374 |  |  |
| 29 | ТЕР24-02-031-01 | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 63 мм | 100 м укладки | 0,15 | 2668,86 | 56,89 | 54,53 | 2557,44 | 400 | 9 | 8 | 383 | 5,7 0,855 |  |
| 30 | ТЕР24-02-002-02 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 63 мм | 1 соединение | 2 | 174,59 | 13,09 | 21,59 | 139,91 | 349 | 26 | 43 | 280 | 1,26 2,52 |  |
| 31 | ТЕР24-02-031-01 МАТ*0 | Укладка сигнальной ленты Коэф-ты к позиции: МАТ=0 | 100 м укладки | 3,95 | 111,42 | 56,89 | 54,53 |  | 440 | 225 | 215 |  | 5,7 22,515 |  |
| 32 | прайс-лист | Сигнальная лента 2,66/1,18/3,84х1,13 | м | 3,95 | 0,66 |  |  | 0,66 | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 33 | ТЕР24-02-060-03 | Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода: до 100 мм | 10 вводов | 0,1 | 12696,80 | 1039,35 | 855,03 18,84 | 10802,42 | 1270 | 104 | 86 2 | 1080 | 117,84 11,784 | 2,78 0,278 |
| 34 | СЦМ-300-9232-5 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 89 мм | шт | -1 | 384,12 |  |  | 384,12 | -384 |  |  | -384 |  |  |
| 35 | СЦМ-533-9016-3 | Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 100 мм | компл | -0,5 | 67,38 |  |  | 67,38 | -34 |  |  | -34 |  |  |
| 36 | СЦМ-300-0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | -0,0014 | 14830,00 |  |  | 14830,00 | -21 |  |  | -21 |  |  |
| 37 | прайс-лист | Соединение изолирующее фланцевое Д 100 мм 1711/1,18/3,84х1,13 | комплект | 1 | 426,69 |  |  | 426,69 | 427 |  |  | 427 |  |  |
| 38 | прайс-лист | Кран Д 100 мм 11с67п 3859,78/1,18/3,84х1,13 | шт. | 1 | 962,56 |  |  | 962,56 | 963 |  |  | 963 |  |  |
| 39 | ТЕР20-02-009-01 | Установка зонтов над ИФС | 1 зонт | 1 | 78,59 | 4,05 | 1,54 | 73,00 | 79 | 4 | 2 | 73 | 0,47 0,47 | 0,01 0,01 |
| 40 | ТЕР24-02-120-02 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм | 100 м трубопровода | 3,95 | 23,05 | 3,70 | 19,35 1,87 |  | 91 | 15 | 76 7 |  | 0,41 1,6195 | 0,2 0,79 |
| 41 | ТЕР24-02-121-02 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 100 мм | 1 узел | 1 | 137,82 | 48,17 | 41,11 | 48,54 | 138 | 48 | 41 | 49 | 5,34 5,34 | 0,13 0,13 |
| 42 | ТЕР24-02-123-02 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром: до 100 мм | 100 м газопровода | 3,95 | 11,19 | 1,08 | 10,11 0,56 |  | 44 | 4 | 40 2 |  | 0,12 0,474 | 0,08 0,316 |
| 43 | ТЕР24-02-124-01 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм | 1 участок испытания газопровода | 1 | 1405,47 | 126,28 | 1279,19 65,52 |  | 1405 | 126 | 1279 66 |  | 14 14 | 9,8 9,8 |
| 44 | калькуляция "ИАЦ Промэксперт" | Проверка стыков физ. методами контроля ф 57 мм (2400/3,84) | шт | 6 | 625,00 |  |  | 625,00 | 3750 |  |  | 3750 |  |  |
| 45 | ФЕР34-02-008-04 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Установка таблички-указателя Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | 1 шт. | 2 | 9,08 | 4,79 |  | 4,29 | 18 | 10 |  | 8 | 0,61 1,22 |  |
| 46 | ТЕР27-09-004-01 | Установка опознавательного столба | 100 шт. | 0,02 | 10244,91 | 562,64 | 2770,58 268,60 | 6911,69 | 205 | 11 | 55 5 | 139 | 71,04 1,4208 | 22,53 0,4506 |
| Раздел 3. Прокладка газопровода в футляре под дорогой |
| 47 | ТЕР24-02-034-02 | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: 160 мм (L - 12.5 м, L - 7 м) | 100 м газопровода | 0,195 | 28864,30 | 18,92 | 122,18 9,91 | 28723,20 | 5629 | 4 | 24 2 | 5601 | 2,28 0,4446 | 0,74 0,1443 |
| 48 | СЦМ-530-0054 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 225 мм | 10м | -1,989 | 2816,00 |  |  | 2816,00 | -5601 |  |  | -5601 |  |  |
| 49 | СЦМ-530-0051 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм | 10м | 1,989 | 1317,00 |  |  | 1317,00 | 2620 |  |  | 2620 |  |  |
| 50 | ТЕР22-05-004-01 ПЗ*0,2; ОЗП*0,2; ЭМ*0,2; ЗПМ*0,2; МАТ*0,2; ТЗ*0,2; ТЗМ*0,2 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 160 мм Коэф-ты к позиции: на диаметр футляра ПЗ=0,2; ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2 | 1 футляр | 2 | 113,91 | 13,42 | 25,34 | 75,15 | 228 | 27 | 51 | 150 | 1,598 3,196 | 0,01 0,02 |
| Контрольная трубка |
| 51 | ТЕР24-02-081-01 | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода | 1 установка | 2 | 248,17 | 13,58 | 52,83 3,14 | 181,76 | 496 | 27 | 106 6 | 363 | 1,54 3,08 | 0,48 0,96 |
| 52 | ТЕР24-02-007-03 | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб: 160х63 мм | 1 соединение | 2 | 45,01 | 19,42 | 21,34 | 4,25 | 90 | 39 | 43 | 8 | 2 4 |  |
| 53 | прайс-лист | Седловидный отвод ПЭ 80 SDR 11 - 160х63 1521,98/1,18/3,84х1,13 | шт | 2 | 379,55 |  |  | 379,55 | 759 |  |  | 759 |  |  |
| 54 | ТЕР24-02-005-02 | Установка неразъемного соединения 63х57 мм | 1 отвод | 2 | 173,79 | 12,26 | 19,07 | 142,46 | 348 | 25 | 38 | 285 | 1,18 2,36 |  |
| 55 | СЦМ-534-9510-1 | Переход #полиэтилен-сталь# 63х57 | шт | 2 | 270,09 |  |  | 270,09 | 540 |  |  | 540 |  |  |
| Устройство отмостки ковера контрольной трубки |
| 56 | ТЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,00849 | 1485,54 | 1485,54 |  |  | 13 | 13 |  |  | 189 1,6046 |  |
| 57 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0339 | 8815,53 | 118,21 | 2086,22 165,16 | 6611,10 | 299 | 4 | 71 6 | 224 | 15,72 0,5329 | 13,88 0,4705 |
| 58 | ТЕР27-04-012-01 | Устройство покрытий толщиной 15 см (при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)): однослойных | 1000 м2 покрытия | 0,00339 | 28851,45 | 435,77 | 5555,88 659,40 | 22859,80 | 98 | 1 | 19 2 | 78 | 55,94 0,1896 | 53,6 0,1817 |
| Раздел 4. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия дорог |
| 59 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,0069 | 8607,04 | 1400,64 | 7206,40 432,06 |  | 59 | 10 | 49 3 |  | 179,8 1,2406 | 45,63 0,3148 |
| 60 | ТЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,0259 | 483,08 | 96,64 | 386,44 46,79 |  | 13 | 3 | 10 1 |  | 13,22 0,3424 | 3,79 0,0982 |
| 61 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0259 | 20411,89 | 183,36 | 3239,25 261,31 | 16989,28 | 529 | 5 | 84 7 | 440 | 24,19 0,6265 | 20,6 0,5335 |
| 62 | ТЕР27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,01725 | 52009,58 | 345,47 | 2327,76 244,15 | 49336,35 | 897 | 6 | 40 4 | 851 | 38,3 0,6607 | 19,12 0,3298 |
| 63 | ФСЦП311-01-146-1 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | тонна | 5,66 | 31,66 | 3,89 | 27,77 |  | 179 | 22 | 157 |  | 0,578 3,2715 |  |
| 64 | ФСЦП310-3010-1 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052) расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | 1 тонна | 5,66 | 10,05 |  | 10,05 |  | 57 |  | 57 |  |  |  |
| Раздел 5. Укладка а/ц футляра для кабеля |
| 65 | ТЕР22-01-002-01 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,008 | 37542,32 | 3121,30 | 538,85 23,29 | 33882,17 | 300 | 25 | 4 | 271 | 362,52 2,9002 | 2,65 0,0212 |
| 66 | СЦМ-103-0741 | Кольца резиновые для водопроводных асбестоцементных труб | кг | -0,544 | 26,30 |  |  | 26,30 | -14 |  |  | -14 |  |  |
| 67 | СЦМ-103-0746 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружный диаметр 50-100 мм | т | -0,01096 | 8458,20 |  |  | 8458,20 | -93 |  |  | -93 |  |  |
| 68 | СЦМ-101-1671 | Закрепы металлические | кг | 14 | 15,14 |  |  | 15,14 | 212 |  |  | 212 |  |  |
| 69 | ТЕР08-02-007-01 | Скрутка трубы | 1 т металлических изделий | 0,01 | 6170,76 | 474,79 | 45,97 2,89 | 5650,00 | 62 | 5 |  | 57 | 63,73 0,6373 | 0,54 0,0054 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 81925 | 4812 | 13076 2342 | 64037 | 577,03 | 247,01 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 84446 | 5531 | 14878 2690 | 64037 | 663,09 | 283,79 |
| Накладные расходы | 7253 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 4594 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Строительным работам |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 6-9, 12 | 7271 | 616 | 4482 482 | 2173 | 77,91 | 42,53 |
| Всего с учетом "8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | 8035 | 708 | 5154 554 | 2173 | 89,59 | 48,91 |
| Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 1 262) | 1127 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 262) | 631 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 9793 |  |  |  | 89,59 | 48,91 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2, 56 | 337 | 337 |  |  | 42,88 |  |
| Всего с учетом "8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | 388 | 388 |  |  | 49,31 |  |
| Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 388) | 292 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 45% ФОТ (от 388) | 175 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 855 |  |  |  | 49,31 |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3-4 | 21614 | 2356 | 4007 1692 | 15251 | 294,84 | 185,09 |
| Всего с учетом "8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | 22568 | 2709 | 4608 1946 | 15251 | 339,07 | 212,85 |
| Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 4 655) | 3501 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 45% ФОТ (от 4 655) | 2095 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 28164 |  |  |  | 339,07 | 212,85 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5, 13-38, 40-44, 47-55, 65-68 | 49363 | 1422 | 3198 117 | 44743 | 150,79 | 15,19 |
| Всего с учетом "8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | 50056 | 1635 | 3678 135 | 44743 | 173,40 | 17,47 |
| Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 1 770) | 2163 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 89% ФОТ (от 1 770) | 1575 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 53794 |  |  |  | 173,40 | 17,47 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 10, 63 | 398 | 22 | 376 23 |  | 3,27 | 1,81 |
| Накладные расходы 100%*0,94 ФОТ (от 45) | 42 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 45) | 27 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 467 |  |  |  | 3,27 | 1,81 |
| Перевозка автотранспортом: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 11, 64 | 683 |  | 683 |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 39 | 79 | 4 | 2 | 73 | 0,47 | 0,01 |
| Всего с учетом "8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | 80 | 5 | 2 | 73 | 0,54 | 0,01 |
| Накладные расходы 128%*0,94 ФОТ (от 5) | 6 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83% ФОТ (от 5) | 4 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 90 |  |  |  | 0,54 | 0,01 |
| Автомобильные дороги: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 46, 57-62 | 2100 | 40 | 328 28 | 1732 | 5,01 | 2,38 |
| Всего с учетом "8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | 2155 | 46 | 377 32 | 1732 | 5,77 | 2,74 |
| Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 78) | 104 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 95% ФОТ (от 78) | 74 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 2333 |  |  |  | 5,77 | 2,74 |
| Конструкции из кирпича и блоков: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 69 | 62 | 5 |  | 57 | 0,64 | 0,01 |
| Всего с учетом "8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | 63 | 6 |  | 57 | 0,73 | 0,01 |
| Накладные расходы 122%*0,94 ФОТ (от 6) | 7 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 80% ФОТ (от 6) | 5 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 75 |  |  |  | 0,73 | 0,01 |
| Итого | 96254 |  |  |  | 661,69 | 283,79 |
| Итоги по Монтажным работам |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 45 | 18 | 10 |  | 8 | 1,22 |  |
| Всего с учетом "8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | 20 | 12 |  | 8 | 1,40 |  |
| Накладные расходы 100%*0,94 ФОТ (от 12) | 11 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 12) | 8 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 39 |  |  |  | 1,40 |  |
| Итого | 96293 |  |  |  | 663,09 | 283,79 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 64037 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 14878 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 8221 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 7253 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 4594 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 96293,00 |  |  |  | 663,09 | 283,79 |

## Составил инженер-сметчик                                         С.А.Новикова

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(

## Проверил

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(