Реконструкция ЦТП под котельную в п.Мстихино Калужской области

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-12

(локальная смета)

на силовое электрооборудование,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

# Основание: чертежи № 1408.01 - 1 - ЭМ, ЭО

Сметная стоимость 315762 руб.

# Средства  на оплату труда 6954 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01 2001 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Монтажные работы |
| 1 | ФЕРм08-02-395-02 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до: 400 Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | т | 0,1692 | 1484,36 | 512,82 | 916,18 196,02 | 55,36 | 251 | 87 | 155 33 | 9 | 58,1 9,8305 | 19,3 3,2656 |
| 2 | ФЕРм08-02-395-01 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до: 200 Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | т | 0,5031 | 1712,32 | 595,80 | 1043,90 235,19 | 72,62 | 861 | 300 | 525 118 | 36 | 67,5 33,9592 | 22,9 11,521 |
| 3 | ФЕРм08-02-152-04 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок) масса, кг, до: 1,6 Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | 100 шт. | 0,52 | 1491,89 | 256,53 | 263,04 5,19 | 972,32 | 776 | 133 | 137 3 | 506 | 28,4 14,768 | 0,82 0,4264 |
| 4 | ФЕРм08-02-152-07 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса, кг, до: 0,4 Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | 100 шт. | 0,52 | 44,52 | 18,61 | 24,43 1,40 | 1,48 | 23 | 10 | 13 1 |  | 2,06 1,0712 | 0,22 0,1144 |
| 5 | ФЕРм08-02-398-01 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Провод в лотках, сечение, мм2, до: 6 Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | 100 м | 1,08 | 94,86 | 14,83 | 26,27 8,84 | 53,76 | 102 | 16 | 28 10 | 58 | 1,68 1,8144 | 0,82 0,8856 |
| 6 | ФЕРм08-02-399-01 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | 100 м | 0,15 | 133,94 | 31,07 | 49,11 17,11 | 53,76 | 20 | 5 | 7 3 | 8 | 3,52 0,528 | 1,58 0,237 |
| 7 | ФЕРм08-02-396-05 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | 100 м | 0,15 | 2004,10 | 331,88 | 649,20 141,34 | 1023,02 | 301 | 50 | 97 21 | 154 | 37,6 5,64 | 14,1 2,115 |
| 8 | ФЕРм08-02-410-02 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм, до: 50 Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | 100 м | 1 | 952,34 | 168,59 | 39,89 1,77 | 743,86 | 952 | 169 | 40 2 | 743 | 19,1 19,1 | 0,28 0,28 |
| 9 | ФЕРм08-02-410-01 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм, до: 25 Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | 100 м | 1 | 915,61 | 147,41 | 31,29 1,40 | 736,91 | 916 | 147 | 31 1 | 738 | 16,7 16,7 | 0,22 0,22 |
| 10 | ФЕРм08-02-407-01 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | 100 м | 0,4 | 2704,91 | 271,86 | 807,89 223,57 | 1625,16 | 1082 | 109 | 323 89 | 650 | 30,8 12,32 | 20,9 8,36 |
| 11 | ФЕРм08-02-407-02 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 32 Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | 100 м | 0,3 | 3097,28 | 366,31 | 1104,90 301,74 | 1626,07 | 929 | 110 | 331 91 | 488 | 41,5 12,45 | 28,4 8,52 |
| 12 | ФЕРм08-02-412-02 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | 100 м | 2,7 | 629,27 | 59,49 | 4,44 0,25 | 565,34 | 1699 | 161 | 12 1 | 1526 | 6,74 18,198 | 0,04 0,108 |
| 13 | ФЕРм08-02-397-01 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | 100 шт. | 0,1 | 1141,26 | 94,45 | 214,09 39,87 | 832,72 | 114 | 9 | 21 4 | 84 | 10,7 1,07 | 3,94 0,394 |
| 14 | ФЕРм08-02-403-04 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: по перекрытиям Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | 100 м | 7,08 | 3372,01 | 167,71 | 146,64 52,07 | 3057,66 | 23874 | 1187 | 1038 369 | 21649 | 19 134,52 | 4,79 33,9132 |
| 15 | ФЕРм08-03-603-01 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Ящик с понижающим трансформатором Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | шт. | 5 | 51,20 | 13,31 | 9,25 0,25 | 28,64 | 256 | 67 | 46 1 | 143 | 1,43 7,15 | 0,04 0,2 |
| 16 | ФЕРм08-03-591-08 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | 100 шт. | 0,04 | 1506,14 | 401,97 | 127,47 0,51 | 976,70 | 60 | 16 | 5 | 39 | 43,2 1,728 | 0,08 0,0032 |
| 17 | ФЕРм08-02-152-03 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Конструкция сварная Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | т | 0,5275 | 18349,85 | 406,48 | 572,73 25,83 | 17370,64 | 9680 | 214 | 302 14 | 9164 | 45 23,7375 | 4,08 2,1522 |
| 18 | ФЕРм08-03-599-09 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | шт. | 2 | 113,87 | 31,26 | 6,54 0,13 | 76,07 | 228 | 63 | 13 | 152 | 3,36 6,72 | 0,02 0,04 |
| 19 | ФЕРм08-03-524-01 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до: 100 Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | шт. | 1 | 324,36 | 26,06 | 7,95 0,14 | 290,35 | 324 | 26 | 8 | 290 | 2,8 2,8 | 0,022 0,022 |
| 20 | ФЕРм08-03-532-04 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, до: 3 Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | шт. | 12 | 134,39 | 16,08 | 1,98 0,01 | 116,33 | 1613 | 193 | 24 | 1396 | 1,8 21,6 | 0,002 0,024 |
| 21 | ФЕРм08-01-081-01 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Кнопка управления серии КЕ, толкатель грибок, число контактов 1з+1р Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | шт. | 12 | 21,07 | 10,21 | 8,89 0,51 | 1,97 | 253 | 123 | 107 6 | 23 | 1,13 13,56 | 0,08 0,96 |
| 22 | ФЕРм08-01-101-01 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Преобразователь Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | шкаф | 2 | 655,16 | 71,00 | 42,20 2,41 | 541,96 | 1310 | 142 | 84 5 | 1084 | 7,86 15,72 | 0,38 0,76 |
| 23 | ФЕРм08-03-572-07 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Монтаж ВРУ Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | шт. | 1 | 610,10 | 43,36 | 99,20 5,19 | 467,54 | 610 | 43 | 99 5 | 468 | 4,66 4,66 | 0,82 0,82 |
| 24 | ФЕРм08-01-102-01 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Монтаж ЩС1, ЩС2, ЩС3 Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | шкаф | 3 | 451,31 | 131,88 | 177,70 10,13 | 141,73 | 1354 | 396 | 533 30 | 425 | 14,6 43,8 | 1,6 4,8 |
| 25 | ФЕРм08-03-572-03 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Монтаж АВР Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | шт. | 1 | 285,04 | 21,58 | 28,24 1,27 | 235,22 | 285 | 22 | 28 1 | 235 | 2,32 2,32 | 0,2 0,2 |
| Раздел 2. Материалы и оборудование |
| 26 | прайс-лист | Лоток металлический перфорированный 3000х300х65 мм (оцинкованный) 273,36/1,18/3,84х1,13 | шт | 5 | 68,17 |  |  | 68,17 | 341 |  |  | 341 |  |  |
| 27 | прайс-лист | Лоток металлический перфорированный 3000х100х65 мм (оцинкованный) 157,16/1,18/3,84х1,13 | шт | 25 | 39,19 |  |  | 39,19 | 980 |  |  | 980 |  |  |
| 28 | прайс-лист | Лоток металлический перфорированный 3000х200х65 мм (оцинкованный) 228,42/1,18/3,84х1,13 | шт | 6 | 56,96 |  |  | 56,96 | 342 |  |  | 342 |  |  |
| 29 | прайс-лист | Крышка для лотка металлическая 3000х300х15 мм (оцинкованная) 246,19/1,18/3,84х1,13 | шт | 2 | 61,40 |  |  | 61,40 | 123 |  |  | 123 |  |  |
| 30 | прайс-лист | Крышка для лотка металлическая 2000х100х15 мм (оцинкованная) 106,29/1,18/3,84х1,13 | шт | 6 | 26,51 |  |  | 26,51 | 159 |  |  | 159 |  |  |
| 31 | прайс-лист | Крышка для лотка металлическая 3000х200х15 мм (оцинкованная) 176,23/1,18/3,84х1,13 | шт | 2 | 43,94 |  |  | 43,94 | 88 |  |  | 88 |  |  |
| 32 | прайс-лист | Кабель-канал из ПВХ разм. 40х25 24,81/1,18/3,84х1,13 | м | 15 | 6,19 |  |  | 6,19 | 93 |  |  | 93 |  |  |
| 33 | прайс-лист | Полка кабельная крашенная L=267 мм Н=61 мм 25/1,18/3,84х1,13 | шт | 52 | 6,23 |  |  | 6,23 | 324 |  |  | 324 |  |  |
| 34 | прайс-лист | Стойка кабельная крашенная L-400 мм 8 отверстий 64,56/1,18/3,84х1,13 | шт | 52 | 16,81 |  |  | 16,81 | 874 |  |  | 874 |  |  |
| 35 | прайс-лист | Труба гофрированная гибкая ПВХ с зондом ф 40 мм 23,97/1,18/3,84х1,13 | м | 50 | 5,97 |  |  | 5,97 | 299 |  |  | 299 |  |  |
| 36 | прайс-лист | Труба гофрированная гибкая ПВХ с зондом ф 32 мм 17,73/1,18/3,84х1,13 | м | 50 | 4,42 |  |  | 4,42 | 221 |  |  | 221 |  |  |
| 37 | прайс-лист | Труба гофрированная гибкая ПВХ с зондом ф 20 мм 7,77/1,18/3,84х1,13 | м | 50 | 1,94 |  |  | 1,94 | 97 |  |  | 97 |  |  |
| 38 | прайс-лист | Труба гофрированная гибкая ПВХ с зондом ф 16 мм 6,08/1,18/3,84х1,13 | м | 50 | 1,52 |  |  | 1,52 | 76 |  |  | 76 |  |  |
| 39 | ФСЦМ-103-0016 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3.2 мм Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | м | 30 | 25,81 |  |  | 25,81 | 774 |  |  | 774 |  |  |
| 40 | ФСЦМ-103-0015 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | м | 40 | 18,90 |  |  | 18,90 | 756 |  |  | 756 |  |  |
| 41 | прайс-лист | Провод установочный с медной жтлой в ПВХ изоляции ПВЗ 1х35 161,35/1,18/3,84х1,13 | м | 50 | 40,24 |  |  | 40,24 | 2012 |  |  | 2012 |  |  |
| 42 | прайс-лист | Кабель с медными жилами 5х16 в ПВХ изоляции ВВГнг 5х16 293,22/1,18/3,84х1,13 | м | 30 | 73,12 |  |  | 73,12 | 2194 |  |  | 2194 |  |  |
| 43 | прайс-лист | Кабель с медными жилами 5х4 в ПВХ изоляции ВВГнг 5х4 85/1,18/3,84х1,13 | м | 12 | 21,20 |  |  | 21,20 | 254 |  |  | 254 |  |  |
| 44 | прайс-лист | Кабель с медными жилами 3х1,5 в ПВХ изоляции ВВГнг 3х1,5 25,65/1,18/3,84х1,13 | м | 430 | 6,65 |  |  | 6,65 | 2860 |  |  | 2860 |  |  |
| 45 | прайс-лист | Кабель с медными жилами 5х2,5 в ПВХ изоляции ВВГнг 5х2,5 55,12/1,18/3,84х1,13 | м | 111 | 13,75 |  |  | 13,75 | 1526 |  |  | 1526 |  |  |
| 46 | прайс-лист | Кабель с медными жилами 5х1,5 в ПВХ изоляции ВВГнг 5х1,5 41,70/1,18/3,84х1,13 | м | 328 | 10,40 |  |  | 10,40 | 3411 |  |  | 3411 |  |  |
| 47 | прайс-лист | Кабель с медными жилами 5х6 в ПВХ изоляции ВВГнг 5х6 119,81/1,18/3,84х1,13 | м | 70 | 29,88 |  |  | 29,88 | 2092 |  |  | 2092 |  |  |
| 48 | прайс-лист | Силовой кабель с медными жилами с двойным экраном, в полиэтиленовой оболочке сеч. 4х4 Topfleх-ЕМV-2YSLCY-J 4х4 5400/1,18/3,84х1,13 | м | 70 | 1346,66 |  |  | 1346,66 | 94266 |  |  | 94266 |  |  |
| 49 | прайс-лист | Ящик с понижающим трансформатором 220/12 ЯТП-0,25 966,99/1,18/3,84х1,13 | шт | 5 | 241,15 |  |  | 241,15 | 1206 |  |  | 1206 |  |  |
| 50 | прайс-лист | Розетка 220 В с заземляющим контактом откр. уст. 43,06/1,18/3,84х1,13 | шт | 4 | 10,74 |  |  | 10,74 | 43 |  |  | 43 |  |  |
| 51 | прайс-лист | Профиль зетовый 30х40х40 429,08/1,18/3,84х1,13 | шт | 10 | 107,00 |  |  | 107,00 | 1070 |  |  | 1070 |  |  |
| 52 | ФСЦМ-201-0775 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций (труба проф. 100х50 мм) Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | т | 0,4775 | 7772,52 |  |  | 7772,52 | 3711 |  |  | 3711 |  |  |
| 53 | прайс-лист | Щит навесной разм. 265н)х440х120 IР-31 ЩРн-18з-0 36 789,07/1,18/3,84х1,13 | шт | 2 | 196,78 |  |  | 196,78 | 394 |  |  | 394 |  |  |
| 54 | прайс-лист | Ящик с рубильником, с предохранителями в комплекте Iн=100 А ЯРП12-100 2188,50/1,18/3,84х1,13 | шт | 1 | 545,77 |  |  | 545,77 | 546 |  |  | 546 |  |  |
| 55 | прайс-лист | Кнопочный пост управления ПКУ1-У2 4372,62/1,18/3,84х1,13 | шт | 12 | 1090,45 |  |  | 1090,45 | 13085 |  |  | 13085 |  |  |
| 56 | прайс-лист | Кнопка управления серии КЕ, толкатель грибок, число контактов 1з+1р, цвет красный КЕ-0,21 78,54/1,18/3,84х1,13 | шт | 12 | 19,59 |  |  | 19,59 | 235 |  |  | 235 |  |  |
| 57 | прайс-лист | Преобразователь частоты серии АСS, 3ф, 380-480 В, РN=11 кВт, 12N=46,2 А, типоразмер R3 54361,59/1,18/3,84х1,13 | шт | 2 | 13556,81 |  |  | 13556,81 | 27114 |  |  | 27114 |  |  |
| 58 | прайс-лист | Стоимость ВРУ 156406/1,18/3,84х1,13 | шт | 1 | 39004,85 |  |  | 39004,85 | 39005 |  |  | 39005 |  |  |
| 59 | прайс-лист | Стоимость ЩС 1 55317,27/1,18/3,84х1,13 | шт | 1 | 13795,13 |  |  | 13795,13 | 13795 |  |  | 13795 |  |  |
| 60 | прайс-лист | Стоимость ЩС 2 58806,39/1,18/3,84х1,13 | шт | 1 | 14665,26 |  |  | 14665,26 | 14665 |  |  | 14665 |  |  |
| 61 | прайс-лист | Стоимость ЩС 3 53881,43/1,18/3,84х1,13 | шт | 1 | 13437,06 |  |  | 13437,06 | 13437 |  |  | 13437 |  |  |
| 62 | прайс-лист | Стоимость АВР 20786,12/1,18/3,84х1,13 | шт | 1 | 5183,69 |  |  | 5183,69 | 5184 |  |  | 5184 |  |  |
| Раздел 3. Заземление |
| 63 | ФЕРм08-02-472-02 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | 100 м | 0,6 | 1091,65 | 146,53 | 73,33 2,79 | 871,79 | 655 | 88 | 44 2 | 523 | 16,6 9,96 | 0,44 0,264 |
| 64 | ФЕРм08-02-472-06 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 100 Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | 100 м | 1,8 | 2524,53 | 167,71 | 68,47 2,41 | 2288,35 | 4544 | 302 | 123 4 | 4119 | 19 34,2 | 0,38 0,684 |
| 65 | ФЕРм08-02-471-04 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм: 16 Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | 10 шт. | 0,1 | 587,32 | 73,17 | 50,94 1,77 | 463,21 | 59 | 7 | 5 | 47 | 8,29 0,829 | 0,28 0,028 |
| 66 | ФЕРм08-02-471-01 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 50х50х5 Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | 10 шт. | 1,3 | 862,09 | 94,45 | 55,88 2,41 | 711,76 | 1121 | 123 | 73 3 | 925 | 10,7 13,91 | 0,38 0,494 |
| 67 | ТЕР07-01-044-01 | Установка держателя плоского токоотвода | 1 т стальных элементов | 0,01 | 10874,98 | 1626,90 | 502,12 | 8745,96 | 109 | 16 | 5 | 88 | 170 1,7 | 1,07 0,0107 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 302013 | 4334 | 4257 817 | 293422 | 486,36 | 81,82 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 305020 | 5851 | 5747 1103 | 293422 | 656,59 | 110,46 |
| Накладные расходы | 6217 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 4525 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Строительным работам |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 67 | 109 | 16 | 5 | 88 | 1,70 | 0,01 |
| Всего с учетом "2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35" | 117 | 22 | 7 | 88 | 2,30 | 0,01 |
| Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 22) | 27 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85% ФОТ (от 22) | 19 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 163 |  |  |  | 2,30 | 0,01 |
| Итоги по Монтажным работам |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы на других объектах: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-25, 53-66 | 181712 | 4318 | 4252 817 | 173142 | 484,66 | 81,81 |
| Всего с учетом "2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35" | 184711 | 5829 | 5740 1103 | 173142 | 654,30 | 110,45 |
| Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 6 932) | 6190 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 6 932) | 4506 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 195407 |  |  |  | 654,30 | 110,45 |
| Материалы для монтажных работ: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 26-52 | 120192 |  |  | 120192 |  |  |
| Всего с учетом "2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35" | 120192 |  |  | 120192 |  |  |
| Итого | 315599 |  |  |  | 654,30 | 110,45 |
| Итого | 315762 |  |  |  | 656,59 | 110,46 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 293422 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 5747 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 6954 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 6217 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 4525 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 315762,00 |  |  |  | 656,59 | 110,46 |

## Составил инженер-сметчик                               С.А.Новикова

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(

## Проверил

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(