Реконструкция ЦТП под котельную в п.Мстихино Калужской области

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-04

(локальная смета)

на трубопровод умягченной воды на подпитку системы отопления,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

# Основание: чертежи № 1408.01 - 1 - ВК

Сметная стоимость 35313 руб.

# Средства  на оплату труда 763 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01. 2001 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |
| 1 | ФЕРм37-01-002-04 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Монтаж установки умягчения воды, в т.ч. блок управления, корпус фильтра, фильтрующий материал, дренажно-распределительная система, солевой бак в сборе, соль таблетированная. Сосуды и аппараты без механизмов. Монтаж оборудования в помещении. Масса оборудования, т: 0,5 Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | шт. | 1 | 1155,84 | 238,52 | 119,31 8,74 | 798,01 | 1156 | 239 | 119 9 | 798 | 27,7 27,7 | 0,94 0,94 |
| 2 | прайс-лист | Автоматическая установка умягчения бак 200 л 68716,59/1,18/2,42х1,107 | шт | 1 | 26638,63 |  |  |  | 26639 |  |  |  |  |  |
| 3 | прайс-лист | Катионит сильнокислотный С100ЕС 92,50/1,18/3,84х1,13 | л | 150 | 23,07 |  |  | 23,07 | 3461 |  |  | 3461 |  |  |
| 4 | прайс-лист | Соль таблетированная 13,22/1,18/3,84х1,13 | кг | 200 | 3,30 |  |  | 3,30 | 660 |  |  | 660 |  |  |
| 5 | ФЕРм12-12-009-04 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 25 Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | шт. | 2 | 54,39 | 43,32 | 4,38 | 6,69 | 109 | 87 | 9 | 13 | 4,8 9,6 |  |
| 6 | ФСЦМ-300-1485 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Кран шаровой В-В размером 1 Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | шт | 2 | 117,07 |  |  | 117,07 | 234 |  |  | 234 |  |  |
| 7 | ФЕРм12-01-008-03 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 25 Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | 100 м трубопроводов | 0,08 | 7024,23 | 1786,66 | 5129,38 371,76 | 108,19 | 562 | 143 | 410 30 | 9 | 198 15,84 | 30,08 2,4064 |
| 8 | ФСЦМ-103-0051 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | м | 8 | 30,39 |  |  | 30,39 | 243 |  |  | 243 |  |  |
| 9 | ТЕР15-04-030-04 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 Коэф-ты к позиции: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 | 1156,67 | 678,27 | 3,44 0,16 | 474,96 | 46 | 27 |  | 19 | 81,719 3,2688 | 0,05 0,002 |
| 10 | ТЕР26-01-017-01 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками Коэф-ты к позиции: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 10 м трубопроводов | 0,8 | 3802,97 | 37,65 | 27,58 | 3737,74 | 3042 | 30 | 22 | 2990 | 4,048 3,2384 | 0,3125 0,25 |
| 11 | СЦМ-104-0162 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) #Термафлекс# диаметром 108 мм | м | -8,8 | 264,20 |  |  | 264,20 | -2325 |  |  | -2325 |  |  |
| 12 | прайс-лист | Трубки K-FLEX ST 9х25 26,95/1,18/3,84х1,13 | м | 8 | 6,72 |  |  | 6,72 | 54 |  |  | 54 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 33881 | 526 | 560 39 | 6156 | 59,65 | 3,60 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 34261 | 710 | 756 53 | 6156 | 80,52 | 4,86 |
| Накладные расходы | 591 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 461 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Строительным работам |  |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 9 | 46 | 27 |  | 19 | 3,27 |  |
| Всего с учетом "Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях. Коэффициент к расценкам сборников ТЕР кроме №46 и ТЕРр. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35" | 55 | 36 |  | 19 | 4,41 |  |
| Накладные расходы 105%*0,94 ФОТ (от 36) | 36 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55% ФОТ (от 36) | 20 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 111 |  |  |  | 4,41 |  |
| Теплоизоляционные работы: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 10-12 | 771 | 30 | 22 | 719 | 3,24 | 0,25 |
| Всего с учетом "Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях. Коэффициент к расценкам сборников ТЕР кроме №46 и ТЕРр. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35" | 790 | 41 | 30 | 719 | 4,37 | 0,34 |
| Накладные расходы 100%*0,94 ФОТ (от 41) | 39 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 41) | 29 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 858 |  |  |  | 4,37 | 0,34 |
| Итого | 969 |  |  |  | 8,78 | 0,34 |
| Итоги по Монтажным работам |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 3-8 | 6425 | 469 | 538 39 | 5418 | 53,14 | 3,35 |
| Всего с учетом "Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях. Коэффициент к расценкам сборников ТЕР кроме №46 и ТЕРр. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35" | 6777 | 633 | 726 53 | 5418 | 71,74 | 4,52 |
| Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 686) | 516 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 686) | 412 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 7705 |  |  |  | 71,74 | 4,52 |
| Итоги по Оборудованию |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2 | 26639 |  |  |  |  |  |
| Итого | 35313 |  |  |  | 80,52 | 4,86 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 6156 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 756 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 763 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 591 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 461 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 35313,00 |  |  |  | 80,52 | 4,86 |

## Составил инженер-сметчик                                     С.А.Новикова

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(

## Проверил

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(