Реконструкция ЦТП под котельную в п.Мстихино Калужской области

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02-03

(локальная смета)

на устройство заземления дымовой трубы,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

# Основание: чертежи №

Сметная стоимость 6715 руб.

# Средства  на оплату труда 273 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |
| 1 | ТЕР01-02-059-01 | Рытье ям вручную глубиной 1.5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 1 (Измеритель-1 электрод заземления) | 1 электрод заземления | 3 | 1961,27 | 38,77 |  | 1922,50 | 5884 | 116 |  | 5768 | 5,43 16,29 |  |
| 2 | ТЕР01-02-059-05 | При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять или исключать: к норме 01-02-059-1 | 1 электрод заземления | 6 | 12,99 | 12,99 |  |  | 78 | 78 |  |  | 1,82 10,92 |  |
| 3 | ФЕРм08-02-471-01 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 50х50х5 Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | 10 шт. | 0,3 | 862,09 | 94,45 | 55,88 2,41 | 711,76 | 259 | 28 | 17 1 | 214 | 10,7 3,21 | 0,38 0,114 |
| 4 | ФЕРм08-02-472-02 ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 Коэф-ты к позиции: Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974 | 100 м | 0,1 | 1091,65 | 146,53 | 73,33 2,79 | 871,79 | 109 | 15 | 7 | 87 | 16,6 1,66 | 0,44 0,044 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 6330 | 237 | 24 1 | 6069 | 32,08 | 0,16 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 6369 | 272 | 28 1 | 6069 | 36,89 | 0,18 |
| Накладные расходы | 213 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 133 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Строительным работам |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2 | 5962 | 194 |  | 5768 | 27,21 |  |
| Всего с учетом "8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | 5991 | 223 |  | 5768 | 31,29 |  |
| Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 223) | 168 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 45% ФОТ (от 223) | 100 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 6259 |  |  |  | 31,29 |  |
| Итоги по Монтажным работам |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3-4 | 368 | 43 | 24 1 | 301 | 4,87 | 0,16 |
| Всего с учетом "8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | 378 | 49 | 28 1 | 301 | 5,60 | 0,18 |
| Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 50) | 45 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 50) | 33 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 456 |  |  |  | 5,60 | 0,18 |
| Итого | 6715 |  |  |  | 36,89 | 0,18 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 6069 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 28 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 273 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 213 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 133 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 6715,00 |  |  |  | 36,89 | 0,18 |

## Составил инженер-сметчик                                 С.А.Новикова

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(

## Проверил

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(