| Наименование стройки: ___________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: ___________________________________________ |  |
| Подрядчик: __________________________________________ |  |
| Согласовано: |  |  | Утверждаю: |  |
| _________________________________ |  | _________________________________ |  |
| _________________________________ |  | _________________________________ |  |
| _________________________________ |  | _________________________________ |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |
|  |  | на устройство ламинированного покрытия (набор работ ) |  |
| Основание: ___________________________________________________ |  |
| Составлена в ценах: ___________________________________________ |  |
| № | Шифр | Наименование работ | Ед. Изм. | Объем | Стоимость Ед. | Зарплата Ед. | Стоимость Всего | Зарплата Всего | Тр-ты Ед. | Тр-ты Всего |
| 1 | ГЭСН11-01-011-9 | Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной 5мм | 100м2 | 1 | 318,68 | 284,12 | 318,68 | 284,12 | 31,36 | 31,36 |
| 2 | ГЭСН11-01-011-9 | На каждый 1мм измения толщины слоя к норме 11-01-011-9 добавлять или исключать | 100м2 | 1 | 23,72 | 17,56 | 23,72 | 17,56 | 1,89 | 1,89 |
| 3 | ГЭСН 13-08-009-01 | Шлифовка бетонных поверхностей | 100 м2 шлифуемой поверхности | 1 | 1 011,33 | 763,81 | 1 011,33 | 763,81 | 80,04 | 80,04 |
| 4 | ГЭСН10-01-034-7 | Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию : "плавающим" методом с устройством звукоизоляционной прокладки | 100м2 | 1 | 2 911,23 | 378,18 | 2 911,23 | 378,18 | 37,29 | 37,29 |
| 5 | ГЭСН 11-01-039-01 | Устройство плинтуса | 100 м | 1 | 570,02 | 67,56 | 570,02 | 67,56 | 7,65 | 7,65 |
|  |  | Итого прямых затрат |  |  |  |  | 4 834,99 | 1 511,23 |  | 158,23 |
|  |  | Накладные расходы | 123 | % |  | 1 858,81 |  |
|  |  | Плановые накопления | 63 | % |  | 952,08 |  |
|  |  | Итого: 3 323,76 + 4 322,12 |  |  | 7 645,88 | 4 322,12 |  |
|  |  | НДС | 18 | % |  | 1 376,26 |  |  |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  | 9 022,13 |  |  |
|  |  | В том числе зарплата рабочих |  | 1 482,43 |  |
|  |  | НДС | 18 | % |  | 266,84 |  |
|  |  | Всего |  |  | 1 749,26 |  |
|  |  | В том числе зарплата машинистов |  | 28,80 |  |
|  |  | НДС | 18 | % |  | 5,18 |  |
|  |  | Всего |  |  | 33,99 |  |
| Составил: _____________________________________ |  | Проверил: _____________________________________ |  |
| Посмотреть документ в формате Excel (с расшифровкой используемых ресурсов) |  |