## 01-VG BIAPOIADAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA VIGAS BIAPOIADAS | [6 empty] | V. 4.0 | FLECHA | CISALHAM. | ABA SUP. | ABA INF. | FLAMB. LAT.
|  |  |  | Eng. Alan Dias (alandias@uol.com.br) |  |  |  | 0.01 | 0.14524 | -2.4656 | 2.4656 | 15.4342
1 - Coeficientes de modificação da madeira : | [7 empty] | 1.75% | 0.5754% | 1.248% | 0.691% | 12.96%
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK
Carregamento |  | Umidade |  | Categoria |  |  |  | 0.57143
Kmod 1 |  | Kmod2 |  | Kmod3 |  |  |  | Vão "L" : | 2 | Madeira adotada :
2 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | Espaç. : | 0
0.7 |  | 0.8 |  | 1 |  |  |  | A de infl : | 0
Kmod = Kmod1 x Kmod2 x Kmod3 |  |  |  | 0.56 |  |  |  | Carga : | #DIV/0!
Para as Vigas Laminadas Curvas :
Lâmina de espessura "t" : |  |  | 0
Raio de curvatura "r" : |  |  | 0
2 - Coeficientes de fluência (φ) - deformação lenta da madeira :
Classe de umidade selecionada : |  |  | III = 18%
Tipo de Carga Selecionada : |  |  | Longa Duração
Coeficiente de Fluência : |  |  | 2
3 - Relação entre fk/fm e o coeficiente de segurança
Esforço |  | fk/fm | coef. de seg. | fator de corr.
Comp. // fibras (fc) |  | 0.7 | 1.4 | 0.5
Tração // fibras (ft) |  | 0.7 | 1.8 | 0.38889
Cisalham. // fibras (fv) |  | 0.54 | 1.8 | 0.3
* Estas reduções são utilizadas levando em conta que a madeira analisada
não é linear (fibras em direções diferentes), não é isotrópico é anisotrópico
(3 direções - longitudinal, radial e tangencial), e poderá possuir defeitos como
nós, fendas, presença de alburno (brancal).
4 - Madeira selecionada para o cálculo
23 |  | Nome científico : |  | 0
|  |  | Valores a U=12% |  | 0.56
Densidade aparente : |  |  | ρap. | 744.8 |  | Valores de cálculo
Módulo de Elasticidade : |  |  | Ec0 | 22804.74 | x Kmod = | 12770.6544
Resist. à compressão paralela às fibras : |  |  | fc0 | 69.215 | xKmodx0,70/1,40= | 19.3802
Resist. à tração paralela às fibras : |  |  | ft0 | 160.684 | xKmodx0,70/1,80= | 34.9934
Resist. ao cisalhamento : |  |  | fv0 | 14.734 | xKmodx0,54/1,80= | 2.4753
Resist. à tração normal às fibras : |  |  | ft90 | 5.699 | x 0,00 = | 0
Resist. à compressão normal às fibras : |  |  | fc90 | 17.3038 |  | 4.845
Resist. ao embutimento paralelo às fibras : |  |  | fe0 | 69.215 |  | 19.3802
Resist. ao embutimento normal às fibras : |  |  | fe90 | 17.3038 |  | 4.845
Classe de compressão desta espécie : |  |  | C60
Contração Radial : |  |  | 0%
Contração Tangencial : |  |  | 0%
Contração Volumétrica : |  |  | 0%
5 - Transformação de unidades para o cálculo :
Densidade aparente : |  |  | ρap. | 744.8 | Eucalyptus maculata
Módulo de Elasticidade : |  |  | Ec0 | 12770.6544 | x 10,2 = | 130226.143
Resist. à compressão paralela às fibras : |  |  | fc0 | 19.3802 | x 10,2 = | 197.6256
Resist. à tração paralela às fibras : |  |  | ft0 | 34.9934 | x 10,2 = | 356.8381
Resist. ao cisalhamento : |  |  | fv0 | 2.4753 | x 10,2 = | 25.2415
Resist. à tração normal às fibras : |  |  | ft90 | 0 | x 10,2 = | 0
Resist. à compressão normal às fibras : |  |  | fc90 | 4.845 | x 10,2 = | 49.4064
Resist. ao embutimento paralelo às fibras : |  |  | fe0 | 19.3802 | x 10,2 = | 197.6256
Resist. ao embutimento normal às fibras : |  |  | fe90 | 4.845 | x 10,2 = | 49.4064
Classe de compressão desta espécie : |  |  | C60
Contração Radial : |  |  | 0%
Contração Tangencial : |  |  | 0%
Contração Volumétrica : |  |  | 0% | Valores utilizados neste cálculo
6 - Propriedades geométricas da seção : |  |  |  | 1
DIÂMETRO
|  |  | Diâmetro (Ø) : |  |  | 15
|  |  | Quadrado de Lado : |  |  | 13.2934
|  |  | Área da seção (A) : |  |  | 176.7146
|  |  | Momento de inércia da seção circular (Jxy) : |  |  | 2485.0489
|  |  | Momento de inércia do quadrado equiv. (Jxy) : |  |  | 2602.3371
|  |  | Módulo de resistência seção circular (Wxy) : |  |  | 331.3399
|  |  | Módulo de resistência do quadrado equiv. (Wxy) : |  |  | 391.5231
|  |  | Momento estático do semi-círculo (Ms) : |  |  | 281.25
|  |  | Momento estático do quadrado (Ms) : |  |  | 293.6423
|  |  | Raio de Giração (i) : |  |  | 3.75
[7 empty] | BASE | ALTURA
|  |  | Base (b) : |  |  | 12
|  |  | Altura (h) : |  |  | 12
|  |  | Área da seção (A) : |  |  | -
|  |  | Momento de inércia (Jx) : |  |  | -
|  |  | Momento de inércia (Jy) : |  |  | -
|  |  | Módulo de resistência (Wx) : |  |  | -
|  |  | Módulo de resistência (Wy) : |  |  | -
|  |  | Raio de Giração (ix) : |  |  | -
|  |  | Raio de Giração (iy) : |  |  | -
|  |  | Momento estático da seção (Ms) : |  |  | -
|  |  | Base (b1) : | 22 | Base (b2) : | 22 | BASE1 | ALTURA1
|  |  | Altura (h1) : | 24 | Altura (h2) : | 22
|  |  | Área da seção (A) : |  |  | -
|  |  | ysuperior : | - | yinferior : | -
|  |  | Momento de inércia (Jx) : |  |  | - | BASE2 | ALTURA2
|  |  | Momento de inércia Jx efetivo (0,95) : |  |  | -
|  |  | Momento de inércia (Jy) : |  |  | -
|  |  | Momento de inércia Jy efetivo (0,95) : |  |  | -
|  |  | Módulo de resist. à compressão (Wsup.) : |  |  | -
|  |  | Módulo de resist. à tração (Winf.) : |  |  | -
|  |  | Raio de Giração (ix) : |  |  | -
|  |  | Raio de Giração (iy) : |  |  | -
|  |  | Momento estático da seção (Ms) : |  |  | -
[7 empty] | BASE1 | ALTURA1
|  |  | Base (b1) : | 6 | Base (b2) : | 22
|  |  | Altura (h1) : | 12 | Altura (h2) : | 6
|  |  | Área da seção (A) : |  |  | -
|  |  | ysuperior : | - | yinferior : | - | BASE2 | ALTURA2
|  |  | Momento de inércia (Jx) : |  |  | -
|  |  | Momento de inércia Jx efetivo (0,85) : |  |  | -
|  |  | Momento de inércia (Jy) : |  |  | -
|  |  | Momento de inércia Jy efetivo (0,85) : |  |  | -
|  |  | Módulo de resist. à compressão (Wsup.) : |  |  | -
|  |  | Módulo de resist. à tração (Winf.) : |  |  | -
|  |  | Raio de Giração (ix) : |  |  | -
|  |  | Raio de Giração (iy) : |  |  | -
|  |  | Momento estático da seção (S) : |  |  | -
[7 empty] | BASE1 | ALTURA1
|  |  | Base (b1) : | 6 | Base (b2) : | 3
|  |  | Altura (h1) : | 12 | Altura (h2) : | 20
|  |  | Área da seção (A) : |  |  | -
|  |  | ysuperior : | - | yinferior : | - | BASE2 | ALTURA2
|  |  | Momento de inércia (Jx) : |  |  | -
|  |  | Momento de inércia Jx efetivo (0,85) : |  |  | -
|  |  | Momento de inércia (Jy) : |  |  | -
|  |  | Momento de inércia Jy efetivo (0,85) : |  |  | -
|  |  | Módulo de resist. à compressão (Wsup.) : |  |  | -
|  |  | Módulo de resist. à tração (Winf.) : |  |  | -
|  |  | Raio de Giração (ix) : |  |  | -
|  |  | Raio de Giração (iy) : |  |  | -
|  |  | Momento estático da seção (S) : |  |  | -
|  |  | Base (b1) : | 6 | Espaçam. (e) : | 6
|  |  | Altura (h1) : | 12
|  |  | Área da seção (A) : |  |  | -
|  |  | ysuperior : | - | yinferior : | -
|  |  | Momento de inércia (Jx) : |  |  | -
|  |  | Momento de inércia Jx efetivo (0,95) : |  |  | -
|  |  | Momento de inércia (Jy) : |  |  | -
|  |  | Momento de inércia Jy efetivo (0,95) : |  |  | -
|  |  | Módulo de resist. à compressão (Wsup.) : |  |  | -
|  |  | Módulo de resist. à tração (Winf.) : |  |  | -
|  |  | Raio de Giração (ix) : |  |  | -
|  |  | Raio de Giração (iy) : |  |  | -
|  |  | Momento estático da seção (S) : |  |  | -
7 - Seção a ser calculada :
Tipo de seção : |  |  | Seção CIRCULAR
Área adotada : |  |  | 176.7146
Momento de inércia (Jx) adotado : |  |  | 2602.3371
Momento de inércia (Jy) adotado : |  |  | 2602.3371
Módulo de resistência (Wsup.) adotado : |  |  | 391.5231
Módulo de resistência (Winf.) adotado : |  |  | 391.5231
Centróide superior (ys) adotado : |  |  | 7.5
Centróide inferior (yi) adotado : |  |  | 7.5
Raio de Giração (ix) adotado : |  |  | 3.75
Raio de Giração (iy) adotado : |  |  | 3.75
Momento estático (Ms) da seção adotato : |  |  | 293.6423
Largura efetiva da peça no apoio : |  |  | 13.2934
8 - Esforços solicitantes :
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | ESPAÇAM. | VÃO
200
Comprimento da peça (L) : |  |  | 2 | 200
Deslocamento limite (Flecha) : |  |  | 7
Flecha máxima admissível : |  |  | 0.57143 | 5.7143
Peso próprio (q1) : |  |  | 0.013162 | (*1,3)
Peso próprio da peça de madeira : |  |  | 13.1617
Peso TOTAL da peça : |  |  | 26.3234 |  |  |  | PERM. | ACID.
Carga permanente por área (G) : |  |  | 155 | 0.155
Carga variável por área (Q) : |  |  | 20 | 0.02
Vento sobrepressão (V1): |  |  | 0 | 0
Vento de sucção (V2): |  |  | 0 | 0
Estado Limite Último CASO 1: |  |  | 245
1,4*(G)+1,4*(Q)+1,4*0,5(V1) - Acidentais principais |  |  |  | Fatores para as combinações
Estado Limite Último CASO 2: |  |  | 228.2 |  |  | 3
1,4*(G)+1,4*0,75*(V1)+1,4*ψ0(Q) - Vento V1 principal |  |  |  | ψ0 | ψ1 | ψ2
Estado Limite Último CASO 3: |  |  | 139.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2
0,9*(G)-0,75*1,4*(V2) - Vento V2 principal
Estado Limite de Utilização: |  |  | 159
(G)+ψ2*(Q)
Espaçamento entre as vigas : |  |  | 0 | 0
E.L.ÚLTIMO - Carga distribuída (q2) : |  |  | 0
E.L.UTILIZ. - Carga distribuída (q2) : |  |  | 0
Carga Pontual (P) : |  |  | 0
Distância (d) de P do 1o. apoio : |  |  | 0 | 0
Carga distribuída (1,3*q1+q2) : |  |  | 0.01711 | PARA O ESTADO LIMITE ÚLTIMO
Carga distribuída (q1+q2) : |  |  | 0.013162 | PARA O ESTADO LIMITE DE UTILIZAÇÃO
9 - Cálculo dos esforços :
a) ESTADO LIMITE DE UTILIZAÇÃO :
Momento fletor calculado : |  |  | 0.0065809
Cortante V1 lado esquerdo : |  |  | 0.013162
Cortante V2 lado direito : |  |  | 0.013162
CÁLCULO DA FLECHA
Flecha máxima admissível : |  |  | 0.57143 | 350
Flecha calculada : |  |  | 0.01 |  | 1.75% | OK
Vão máximo admissível : |  |  | 8.2669
b) ESTADO LIMITE ÚLTIMO :
Momento fletor máximo calculado : |  |  | 0.0085551
Cortante V1 lado esquerdo : |  |  | 0.01711
Cortante V2 lado direito : |  |  | 0.01711
CRITÉRIO DO CISALHAMENTO |  |  |  |  | fv0 (limite) : | 25.2415
Tensão de cisalhamento máxima : |  |  | 0.14524 |  | 0.5754% | OK
CRITÉRIO DO MOMENTO FLETOR |  |  |  |  | fc0 (limite) : | 197.6256
[5 empty] | ft0 (limite) : | 356.8381
Para a aba superior teremos :
Tensão calc. p/ a aba superior : |  |  | -2.4656 |  | 1.248% | OK
Para a aba inferior teremos :
Tensão calc. p/ a aba inferior : |  |  | 2.4656 |  | 0.691% | OK
c) VERIFICAÇÃO DA FLAMBAGEM LATERAL :
h/b : | 1 | CASO 1
l/b : | 15.0451
βM : | 5.6755
Ec/βM*fc : | 116.2 | Não há necessidade de verificação !
Distância máxima entre os travamentos : |  |  | 15.4342 |  | 12.96% | OK
CASO 1 : | Não há necessidade de suportes laterais, nem de amarração intermediária
CASO 2 : | Contenção lateral nos apoios, sem necessidade de amarração intermediária
CASO 3 : | Contenção lateral nos apoios, alinhamento da viga mantido com auxílio das terças ou tirantes intermediários
CASO 4 : | Contenção lateral nos apoios, o alinham. do lado comprimido deve ser mantido por ligação direta com o estrado ou travessas
CASO 5 : | Igual ao CASO 4, acrescentando-se diafragmas ou escoras intermediárias com espaçameto não superior a 6h
CASO 6 : | Contenção lateral nos apoios, os lados comprim. e trac. devem ser firmemente amarrados, para manter o alinhamento
d) DIMENSIONAMENTO DO APOIO DA VIGA :
Reação de apoio (Rd) : |  | 17.1102
Compressão normal fc90 : |  | 49.4064
Largura da peça apoiada : |  | 13.2934
Comprimento necessário : |  | 0.026052 | para que o apoio absorva a carga de cisalhamento.
espaçamento
Cargas Solicitantes
Circular
Retangular
Seção "T"
Seção "I"
Seção "PI"
Seção Dupla

## MADEIRAS
| Valores médios à umidade de U=12% | Compressão paralela às fibras (15%) | Módulo de Elasticidade (25%) | Peso Aparente Específico (15%) | Densidade Básica (0%) | Cisalhamento paralelo às fibras (25%) | Tração paralela às fibras (25%) | Tração normal às fibras (25%)
Cód. | Nome Comum | fc0,m (MPa) | Ec0,m (MPa) | P(apar.) Kg/m³ | P(bás.) Kg/m³ | fv0,m (MPa) | ft0,m (MPa) | ftn,m (MPa) | Nome científico | Categoria | Contr. Radial | Contr. Tang. | Contr. Vol.
1 | Angelim-araroba | 50.5 | 12876 | 688 |  | 7.1 | 69.2 | 3.1 | Votaireopsis araroba | Dicotiledônia
2 | Angelim-ferro | 79.5 | 20827 | 1170 |  | 11.8 | 117.8 | 3.7 | Hymenolobium spp | Dicotiledônia
3 | Angelim-pedra | 59.8 | 12912 | 694 |  | 8.8 | 75.5 | 3.5 | Hymenolobium petraeum | Dicotiledônia
4 | Angelim-pedra verdadeiro | 76.7 | 16694 | 1170 |  | 11.3 | 104.9 | 4.8 | Dinizia excelsa | Dicotiledônia
5 | Aroeira | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Dicotiledônia
6 | Branquilho | 48.1 | 13481 | 803 |  | 9.8 | 87.9 | 3.2 | Termilalia spp | Dicotiledônia
7 | Cafearana | 59.1 | 14098 | 677 |  | 5.9 | 79.7 | 3 | Andira spp | Dicotiledônia
8 | Canafístula | 52 | 14613 | 871 |  | 11.1 | 84.9 | 6.2 | Cassia ferruginea | Dicotiledônia
9 | Casca Grossa | 56 | 16224 | 801 |  | 8.2 | 120.2 | 4.1 |  | Dicotiledônia
10 | Castelo | 54.8 | 11105 | 759 |  | 12.8 | 99.5 | 7.5 |  | Dicotiledônia
11 | Catiúba | 83.8 | 19426 | 1221 |  | 11.1 | 86.2 | 3.3 |  | Dicotiledônia
12 | Cedro Amargo | 39 | 9839 | 504 |  | 6.1 | 58.1 | 3 |  | Dicotiledônia
13 | Cedro Doce | 31.5 | 8058 | 500 |  | 5.6 | 71.4 | 3 |  | Dicotiledônia
14 | Cumarú (Ipê Champanhe) | 93.2 | 23002 | 1090 |  | 10.7 | 133.5 | 2.9 | Dipteryx odorata | Dicotiledônia
15 | Cupiúba | 54.4 | 13627 | 838 |  | 10.4 | 62.1 | 3.3 |  | Dicotiledônia
16 | AMARU | 34.15 | 12621 | 630.24 | 525.2 | 9.55 |  | 2.6 | Eucalyptus spp | Dicotiledônia
17 | Eucalyptus alba | 47.3 | 13409 | 705 |  | 9.5 | 69.4 | 4.6 |  | Dicotiledônia
18 | Eucalyptus camaldulensis | 48 | 13286 | 899 |  | 9 | 78.1 | 4.6 |  | Dicotiledônia
19 | Eucalipto citriodora | 62.8 | 15867 | 1040 | 867 | 16.3 | - | 10.1 | Eucalyptus citriodora | Dicotiledônia | 6.6% | 9.5% | 19.4%
20 | Eucalyptus cloeziana | 51.8 | 13963 | 822 |  | 10.5 | 90.8 | 4 |  | Dicotiledônia
21 | Eucalyptus dunnii | 48.9 | 18029 | 690 |  | 9.8 | 139.2 | 6.9 |  | Dicotiledônia
22 | Eucalipto grandis | 42.1 | 11572 | 500 | 420 | 7 | - | 2.6 | Eucalyptus grandis | Dicotiledônia | 5.3% | 8.7% | 15.7%
23 | Eucalyptus maculata | 63.5 | 18099 | 931 |  | 10.6 | 115.6 | 4.1 |  | Dicotiledônia
24 | Eucalyptus maidene | 48.3 | 14431 | 924 |  | 10.3 | 83.7 | 4.8 |  | Dicotiledônia
25 | Eucalyptus microcorys | 54.9 | 16782 | 929 |  | 10.3 | 118.6 | 4.5 |  | Dicotiledônia
26 | Eucalyptus paniculata | 72.7 | 19881 | 1087 |  | 12.4 | 147.4 | 4.7 |  | Dicotiledônia
27 | Eucalyptus propinqua | 51.6 | 15561 | 952 |  | 9.7 | 89.1 | 4.7 |  | Dicotiledônia
28 | Eucalyptus puncata | 78.5 | 19360 | 948 |  | 12.9 | 125.6 | 6 |  | Dicotiledônia
29 | Eucalyptus saligna | 46.8 | 14933 | 731 |  | 8.2 | 95.5 | 4 |  | Dicotiledônia
30 | Eucalyptus tereticornis | 57.7 | 17198 | 899 |  | 9.7 | 115.9 | 4.6 |  | Dicotiledônia
31 | Eucalyptus triantha | 53.9 | 14617 | 755 |  | 9.2 | 100.9 | 2.7 |  | Dicotiledônia
32 | Eucalyptus umbra | 42.7 | 14577 | 889 |  | 9.4 | 90.4 | 3 |  | Dicotiledônia
33 | Eucalyptus urophylla | 46 | 13166 | 739 |  | 8.3 | 85.1 | 4.1 |  | Dicotiledônia
34 | Freijó | 47 | 14920 | 590 |  | 8.5 | 95.5 | 4.3 | Cordia goeldiana | Dicotiledônia
35 | Garapeira | 78.4 | 18359 | 892 |  | 11.9 | 108 | 6.9 |  | Dicotiledônia
36 | Guaiçara | 71.4 | 14624 | 825 |  | 12.5 | 115.6 | 4.2 |  | Dicotiledônia
37 | Guarucaia | 62.4 | 17212 | 919 |  | 15.5 | 70.9 | 5.5 |  | Dicotiledônia
38 | Ipê | 82.9 | 18054 | 1010 | 840 | 15.4 | - | 11.1 | Tabebuia spp. | Dicotiledônia | 4% | 5.9% | 10.9%
39 | Itaúba | 68.4 | 16387 | 960 | 800 | 12.1 | - | 10.8 | Mezilaurus itauba | Dicotiledônia | 2.3% | 6.7% | 12.1%
40 | Jatobá | 93.3 | 23607 | 1074 |  | 15.7 | 157.5 | 3.2 | Hymenaea spp | Dicotiledônia
41 | Louro-preto | 56.5 | 14185 | 684 |  | 9 | 111.9 | 3.3 |  | Dicotiledônia
42 | Maçaranduba | 82.9 | 22733 | 1143 |  | 14.9 | 138.5 | 5.4 | Manilkara spp | Dicotiledônia
43 | Mandioqueira | 71.4 | 18971 | 856 |  | 10.6 | 89.1 | 2.7 |  | Dicotiledônia
44 | Oiticica Amarela | 69.9 | 14719 | 756 |  | 10.6 | 82.5 | 3.9 |  | Dicotiledônia
45 | Peroba Rosa | 55.5 | 11970 | 790 |  | 12.1 | 105.8 | 8.3 | Aspidosperma polyneuron | Dicotiledônia
46 | Pinho do paraná | 40.9 | 15225 | 580 |  | 8.8 | 93.1 | 1.6 | Araucaria angustifolia | Conífera
47 | Pinus bahamensis | 32.6 | 7110 | 537 |  | 6.8 | 52.7 | 2.4 | Pinus bahamensis | Conífera
48 | Pinus caribea | 35.4 | 8431 | 579 |  | 7.8 | 64.8 | 3.2 | Pinus caribea | Conífera
49 | Pinus elliottii | 40.4 | 11889 | 560 |  | 7.4 | 66 | 2.5 | Pinus elliottii | Conífera
50 | Pinus honduresnsis | 42.3 | 9868 | 535 |  | 7.8 | 50.3 | 2.6 | Pinus hindurensis | Conífera
51 | Pinus oocarpa | 43.6 | 10904 | 538 |  | 8 | 60.9 | 2.5 | Pinus oocarpa | Conífera
52 | Pinus taeda | 44.4 | 13304 | 645 |  | 7.7 | 82.8 | 2.8 | Pinus taeda | Conífera
53 | Piquiá | 55.2114 | 14111.7694 | 930 |  | 12.94 | 86.5 | 10.1 | Caryocar villosum | Dicotiledônia
54 | Quarubarana | 37.8 | 9067 | 544 |  | 5.8 | 58.1 | 2.6 |  | Dicotiledônia
55 | Sucupira | 95.2 | 21724 | 1106 |  | 11.8 | 123.4 | 3.4 |  | Dicotiledônia
56 | Tatajuba | 79.5 | 19583 | 940 |  | 12.2 | 78.8 | 3.9 |  | Dicotiledônia
57 | Dicotiledônia C20 | 20 | 9500 | 500 | 650 | 4 | 20 | 1 | C20 | Dicotiledônia
58 | Dicotiledônia C30 | 30 | 14500 | 650 | 800 | 5 | 30 | 1.5 | C30 | Dicotiledônia
59 | Dicotiledônia C40 | 40 | 19500 | 750 | 950 | 6 | 40 | 2 | C40 | Dicotiledônia
60 | Dicotiledônia C60 | 60 | 24500 | 800 | 1000 | 8 | 60 | 3 | C60 | Dicotiledônia
61 | Conífera C20 | 20 | 3500 | 400 | 500 | 4 | 20 | 1 | C20 | Conífera
62 | Conífera C25 | 25 | 8500 | 450 | 550 | 5 | 25 | 1.25 | C25 | Conífera
63 | Conífera C30 | 30 | 14500 | 500 | 600 | 6 | 30 | 1.5 | C30 | Conífera

## Tabelas de Cálculo
Kmod 1 |  |  |  | Flecha limite |  |  | Fatores de combinação
1 | Carga Permanente | 0.6 |  | 1 | 100 |  | ψ0 | ψ1 | ψ2
2 | Longa Duração | 0.7 |  | 2 | 150 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | variações unif. de temp. em relação à média anual local
3 | Média Duração | 0.8 |  | 3 | 175 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0 | pressão dinâmica do vento
4 | Curta Duração | 0.9 |  | 4 | 200 | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | s/ predom. de pesos de equip. fixos nem de elevadas concent. de pessoas
5 | Instantânea | 1.1 |  | 5 | 250 | 4 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | há predom. de pesos de equip. fixos e de elevadas concent. de pessoas
6 | Não Considerada | 1 |  | 6 | 300 | 5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | bibliotecas, arquivos, oficinas e garagens
|  |  |  | 7 | 350 | 6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | pontes de pedestres
Kmod 2 |  |  |  | 8 | 400 | 7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | pontes rodoviárias
1 | I = 12% | 1 |  | 9 | 450 | 8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | pontes ferroviárias
2 | II = 15% | 1 |  | 10 | 500
3 | III = 18% | 0.8 |  |  |  | Chapas | POL. | CM.
4 | IV > 25% | 0.8 |  |  |  | 1 | 0.0625 | 0.15875
5 | Submersa | 0.65 |  |  |  | 2 | 0.125 | 0.3175
[6 empty] | 3 | 0.1875 | 0.47625
Kmod 3 | [5 empty] | 4 | 0.25 | 0.635
1 | Dicotiledônia 1a. | 1 |  |  |  | 5 | 0.3125 | 0.79375
2 | Dicotiledônia 2a. | 0.8 |  |  |  | 6 | 0.375 | 0.9525
3 | Conífera 1a. | 0.8 |  |  |  | 7 | 0.4375 | 1.1113
4 | Conífera 2a. | 0.8 |  |  |  | 8 | 0.5 | 1.27
5 | Laminada Reta | 1 |  |  |  | 9 | 0.625 | 1.5875
6 | Laminada Curva | #DIV/0! |  |  |  | 10 | 0.75 | 1.905
[6 empty] | 11 | 0.875 | 2.2225
Para as Vigas Laminadas Curvas : | [5 empty] | 12 | 1 | 2.54
Lâmina de espessura "t" : |  |  | 0
Raio de curvatura "r" : |  |  | 0
Cálculo do vão máximo admissível - VIGAS BIAPOIADAS
Resolução da equação de 3o. grau (Método de Tartaglia)
|  | a(x³) | 31.5881 | 240*q |  | Parâmetros de flambagem
|  | b(x²) | 0 | 384*P |  | 1 | 0.65
|  | c(x) | 0 | 0 |  | 2 | 0.8
|  | d | -17847037999.8257 | -18432*E*Jx/desloc. |  | 3 | 1
[6 empty] | 4 | 1.2
|  | A | 0 | 8*P/3*pp |  | 5 | 2.1
|  | B | 0 | 0 |  | 6 | 2.4
|  | C | -564992703.4294 | -24*E*Jx/3*pp*desloc
|  | B-A²/3 | 0 | p
|  | C-AB/3+2A³/27 | -564992703.4294 | q |  | Tipos de seções
[6 empty] | 1 | Circular
|  | u³v³ | 0 | -p³/27 |  | 2 | Retangular Simples
|  | u³+v³ | 564992703.4294 | -q |  | 3 | Retangular Dupla
[6 empty] | 4 | Retangular Tripla
|  | D | 79804188732125888 | q²/4+p³/27 |  | 5 | Retangular Quadrupla
[6 empty] | 6 | Retangular Quíntupla
| Para D<0 | E | #NUM! | raiz(-D) |  | 7 | Simples com 1 tábua
|  | r | #NUM! | raiz(q²/4+E²) |  | 8 | Simples com 2 tábuas
|  | t | #NUM! | arccos(-q/2r) |  | 9 | Dupla com 1 tábua
|  | raiz1 | #NUM! | 2r^(1/3)cos(t/3)-A/3 |  | 10 | Dupla com 2 tábuas
|  | raiz2 | #NUM! | 2r^(1/3)cos((t+2pi)/3)-A/3
|  | raiz3 | #NUM! | 2r^(1/3)cos((t+4pi)/3)-A/3
| Para D>0 | E | 282496351.7147 | raiz(D)
|  | u3 | 564992703.4294 | -q/2+E
|  | v3 | 0 | -q/2-E
|  | u | 826.6994 | u3^1/3
|  | v | 0 | v3^1/3
|  | raiz1 | 826.6994 | u+v-A/3
|  | d2 | -2050295.6054 | (A+r1)²+4C/r1
|  | raiz2 | 302.593 | -(A+r1)/2+1/2*raiz(-d2)
|  | raiz3 | -1129.2924 | -(A+r1)/2-1/2*raiz(-d2)
Cálculo do vão máximo admissível - VIGAS EM BALANÇO
Resolução da equação de 3o. grau (Método de Tartaglia)
|  | a(x³) | #REF! | q/8EI
|  | b(x²) | #REF! | P/3EI
|  | c(x) | 0 | 0
|  | d | #REF! | -1/desloc
|  | A | #REF! | 8*P/3*pp
|  | B | #REF! | 0
|  | C | #REF! | -24*E*Jx/3*pp*desloc
|  | B-A²/3 | #REF! | p
|  | C-AB/3+2A³/27 | #REF! | q
|  | u³v³ | #REF! | -p³/27
|  | u³+v³ | #REF! | -q
|  | D | #REF! | q²/4+p³/27
| Para D<0 | E | #REF! | raiz(-D)
|  | r | #REF! | raiz(q²/4+E²)
|  | t | #REF! | arccos(-q/2r)
|  | raiz1 | #REF! | 2r^(1/3)cos(t/3)-A/3
|  | raiz2 | #REF! | 2r^(1/3)cos((t+2pi)/3)-A/3
|  | raiz3 | #REF! | 2r^(1/3)cos((t+4pi)/3)-A/3
| Para D>0 | E | #REF! | raiz(D)
|  | u3 | #REF! | -q/2+E
|  | v3 | #REF! | -q/2-E
|  | u | #REF! | u3^1/3
|  | v | #REF! | v3^1/3
|  | raiz1 | #REF! | u+v-A/3
|  | d2 | #REF! | (A+r1)²+4C/r1
|  | raiz2 | #REF! | -(A+r1)/2+1/2*raiz(-d2)
|  | raiz3 | #REF! | -(A+r1)/2-1/2*raiz(-d2)